Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu asystentka stomatologiczna

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Agata Ambrosiewicz, Dorota Dargiewicz, Katarzyna Plucińska-Korońska;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Ośrodek Zdrowia Wawrzyńce, Gabinet Dentystyczny w Krakowie, Gabinet Stomatologiczny w Koszycach, Gabinet Stomatologiczny w Krakowie, Pracownia Techniki Dentystycznej w Krakowie, Lekarz stomatolog Paweł Jabłoński, PRO-ORTO-DENT Kraków;

Ujednolicanie zapisów: Katarzyna Pogoda, Daniel Modnicki;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Asystentka stomatologiczna |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 325101 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie Z.15. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia anatomiczna - Pracownia do ćwiczeń przedklinicznych - Pracownia leczenia zachowawczego |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz.739).

Kwalifikacja K1. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia anatomiczna

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- programy komputerowe wspomagające naukę anatomii,

- programy komputerowe wspomagające naukę pierwszej pomocy,

- programy komputerowe wspomagające naukę innych umiejętności objętych podstawą programową,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- rolety okienne do zaciemniania pomieszczenia,

- szafy, regały i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, plansz poglądowych właściwych dla programu nauczania,

- foliogramy i filmy dydaktyczne z zakresu programu nauczania,

- rzutnik foliogramów,

- telewizor, odtwarzacz video, CD i DVD.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

    - Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

    - Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

3.1. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia

- usytuowanie stanowiska

          - stanowisko usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, ustawienie zgodne z obowiązującymi normami, uzależnione od liczby uczniów.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

          - wysokość i wielkość pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona od liczby uczniów.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

          - stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

          - wentylacja mechaniczna lub grawitacyjno-kanałowa,

          - prąd elektryczny,

          - oświetlenie naturalne i podsufitowe, zapewniające zgodną z przepisami liczbę Luxów.

3.2. Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy

      - usytuowanie stanowiska

          - stanowisko usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

      - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

          - wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

      - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

          - stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

      - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

          - w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - mikroskop (jedno urządzenie dla 5 uczniów).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - plansze do nauki języka migowego,

  - fantomy stomatologiczne wspomagające nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

  - tablice poglądowe do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

  - teksty źródłowe,

  - aktualne czasopisma medyczne, stomatologiczne (nowości z zakresu technologii i materiałoznawstwa dentystycznego),

  - foliogramy do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych,

  - algorytmy postępowania w gabinecie dentystycznym zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny, półautomatyczny).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - plansze anatomiczne przedstawiające różne układy (np.: kostny, mięśniowy, nerwowy, oddechowy, krążenia, moczowo-płciowy),

  - fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

  - tablice wypukłe i płaskie: komórek, tkanek, stawów, kręgów, kości, mięśni itp.,

  - modele anatomiczne: szkieletu, układu mięśniowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego,

  - model głowy z szyją,

  - model czaszki z możliwością demontażu,

  - model szczegółowej budowy szczęki i żuchwy wraz z zębami (zęby mleczne, stałe, okres uzębienia mieszanego),

  - modele poglądowe zębów w skali 1:1 i większe (np. 3:1),

  - wzorce zębów, wzorce powierzchni żujących, modele łuków zębowych (w tym modele z wadami zgryzu),

  - modele symulacyjne szczęki i żuchwy w zwieraku,

  - model struktury anatomicznej znajdującej się w kanale żuchwy, oraz mięśni układu stomatognatycznego,

  - model stawu skroniowo-żuchwowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - środki opatrunkowe, chusta trójkątna, koc termoizolacyjny,

  - maseczki do sztucznej wentylacji (jednorazowego użytku),

  - rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

  - filmy dydaktyczne,

  - teksty źródłowe, atlasy anatomiczne, albumy,

  - foliogramy,

  - algorytmy postępowania (zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji).

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Pracownia do ćwiczeń przedklinicznych

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna bezpyłowa/interaktywna,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- szafy, regały i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, plansz poglądowych właściwych dla programu nauczania,

- szafki z dużym ciągłym blatem na sprzęty, urządzenia, narzędzia i materiały stomatologiczne/kredens,

- foliogramy i filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne z zakresu programu nauczania.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

    - Stanowisko do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi (jedno na grupę).

    - Stanowisko do pracy przy unicie stomatologicznym (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

  - Stanowisko do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi

      - usytuowanie stanowiska

- stanowisko usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, ustawienie zgodne z obowiązującymi normami.

      - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowiska, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych i Ministra Zdrowia.

      - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

      - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna, mechaniczno-kanałowa lub grawitacyjno-kanałowa,

- prąd elektryczny,

- instalacja wodnokanalizacyjna (woda ciepła i zimna),

- zlewozmywak i umywalka,

- oświetlenie naturalne i podsufitowe, zapewniające zgodną z przepisami liczbę Luxów.

  - Stanowisko do pracy przy unicie stomatologicznym

- usytuowanie stanowiska

- w budynku, usytuowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska do rejestracji), na kondygnacji nadziemnej,

- w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- podłogi i ściany łatwozmywalne, oświetlenie naturalne, zgodne z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia,

- zapewniony ciąg mycia, dezynfekcji i sterylizacji zgodny z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia zapewniająca prawidłowy ciąg mycia i sterylizacji narzędzi bez krzyżowania strefy skażonej i sterylnej (lub oddzielne pomieszczenie – sterylizatornia).

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- zgodna z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia, zapewniająca jednoczesną pracę dla lekarza dentysty, asystentki i/lub higienistki stomatologicznej.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna, mechaniczno-kanałowa lub grawitacyjno-kanałowa,

- prąd elektryczny,

- instalacja wodnokanalizacyjna (woda ciepła i zimna),

- zlewozmywak i umywalka,

- oświetlenie naturalne i podsufitowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

    - autoklaw klasy B,

    - zgrzewarka/urządzenie do pakietowania narzędzi,

    - myjka ultradźwiękowa,

    - destylarka,

    - szafki na środki dezynfekcyjne i środki czystości.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - wanienki do wstępnej dezynfekcji narzędzi, nie mniej niż 2,

    - pojemniki do wstępnej dezynfekcji narzędzi drobnych, nie mniej niż 2,

    - miarki do odmierzania składników roztworów, środków dezynfekcyjnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - środki do dezynfekcji rąk, narzędzi, narzędzi obrotowych i powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni, wycisków,

    - szczoteczki do mycia narzędzi metalowe i z włosiem sztucznym,

    - rękawy/torebki/koperty/pakiety do sterylizacji,

    - testy kontroli procesu sterylizacji fizyczne, chemiczne, biologiczne,

    - testy kontroli zgrzewarki.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

    - instrukcje z procedurami dezynfekcji, sterylizacji, mycia i dezynfekcji rąk,

    - ulotki informacyjne/instrukcje dotyczące stosowania wszystkich znajdujących się w pracowni środków do dezynfekcji,

    - opracowane procedury sanitarno-epidemiologiczne gabinetu stomatologicznego.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - dozownik z mydłem i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk,

    - rękawice ochronne/gospodarcze,

    - fartuchy ochronne gumowe/foliowe,

    - maseczki i okulary lub przyłbice,

    - rękawiczki jednorazowe zabiegowe,

    - czepki ochronne.

4.2. Stanowisko do pracy przy unicie stomatologicznym

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

    - unit stomatologiczny z fotelem, blokiem spluwaczki zawierającej ssak i ślinociąg oraz końcówkami: dmuchawka wodno – powietrzna, kątnica turbinowa, prostnica, mikrosilnik, skaler, piaskarka,

    - fotelik stomatologiczny dla lekarza/higienistki i asystentki,

    - asystor stomatologiczny dla lekarza/higienistki i asystentki stomatologicznej,

    - lampa do utwardzania wypełnień,

    - mikropiaskarka profilaktyczna,

    - wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych,

    - pistolet do amalgamatu,

    - karpula,

    - komplet narzędzi do leczenia zachowawczego (w tym narzędzia diagnostyczne, narzędzia do opracowania szkliwa, zębiny i wypełnień, koferdam, formówki, nakładacze, upychadła),

    - komplet narzędzi chirurgicznych (w tym komplety kleszczy i dźwigni do ekstrakcji zębów oraz zestawy narzędzi chirurgicznych pomocniczych),

    - komplet narzędzi do leczenia endodontycznego (w tym różnego typu poszukiwacze, miazgociągi, pilniki, udrożniacze, poszerzacze kanałowe oraz zestaw instrumentów do wypełniania kanałów zębowych),

    - komplet narzędzi protetycznych (w tym łuk twarzowy, kleszcze protetyczne, łyżki wyciskowe wszystkich rodzajów i rozmiarów, zbijak do zdejmowania uzupełnień stałych, kamienie i frezy protetyczne na prostnice),

    - komplet narzędzi ortodontycznych (w tym kleszcze ortodontyczne, łyżki wyciskowe ortodontyczne oraz pomocnicze instrumenty ortodontyczne),

    - komplet narzędzi periodontologicznych (w tym zgłębniki periodontologiczne, narzędzia ręczne i maszynowe do usuwania kamienia nad- i poddziąsłowego oraz usuwania osadu nazębnego, szczotki do zębów do instruktażu higieny jamy ustnej),

    - szafki na materiały i leki stomatologiczne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - endometr,

    - lupa,

    - negatoskop,

    - endoboks z linijka endodontyczną.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

    - fantom do ćwiczeń z modelami szczęki i żuchwy,

    - modele symulacyjne szczęki i żuchwy w zwieraku, ze szczotką do zębów do pokazów zabiegów profilaktycznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - zestawy do zarabiania różnych rodzajów materiałów stomatologicznych i protetycznych,

    - materiały stosowane w stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyce, ortodoncji i profilaktyce stomatologicznej,

    - ochraniacz metalowy na palec,

    - retraktor do policzków.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

    - apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem zgodnym z przepisami dla gabinetu stomatologicznego.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - dozownik z mydłem i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,

    - pojemnik na odpady medyczne zakaźne,

    - pojemnik na odpady medyczne skażone,

    - pojemnik na odpady medyczne pozostałe,

    - pojemnik twardościenny na odpady o ostrych końcach,

    - okulary ochronne, maseczki, przyłbice,

    - rękawiczki jednorazowe zabiegowe,

    - fartuch ochronny,

    - środki jednorazowego użytku: serwety dla pacjenta, ochraniacze na zagłówek, wkłady do spluwaczki, jednorazowe końcówki do ślinociągu i ssaka, kubki jednorazowe,

    - środki do dezynfekcji i konserwacji unitu, końcówek, powierzchni; wycisków, protez,

    - gaśnica GP6X.

  - Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

    - zorganizowane oddzielne pomieszczenie na gromadzenie odpadów medycznych zgodnie z procedurą Ministerstwa Zdrowia.

- Pracownia leczenia zachowawczego

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do pracy z lekarzem dentystą przy pacjencie w gabinecie dentystycznym (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

  - Stanowisko do rejestracji (jedno na grupę).

- Opis infrastruktury pracowni

2.1. Stanowisko do pracy z lekarzem dentystą przy pacjencie w gabinecie dentystycznym

        - usytuowanie stanowiska

- w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, usytuowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska do rejestracji),

- w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.

        - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

        - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

        - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna, mechaniczno-kanałowa, lub grawitacyjno-kanałowa,

- prąd elektryczny,

- instalacja wodnokanalizacyjna (woda ciepła i zimna),

- zlewozmywak i umywalka,

- oświetlenie naturalne i podsufitowe.

2.2. Stanowisko do rejestracji

- usytuowanie stanowiska

  - w budynku w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska do pracy z lekarzem dentystą przy pacjencie w gabinecie stomatologicznym.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

  - wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,

  - biurko z oświetleniem stanowiskowym, krzesło,

  - stanowisko biurowe z urządzeniami informacyjnymi.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

  - stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

  - wentylacja mechaniczna, mechaniczno-kanałowa, lub grawitacyjno-kanałowa,

  - prąd elektryczny,

  - media informacyjne: Internet, telefon,

  - oświetlenie naturalne i podsufitowe, zapewniające zgodną z przepisami liczbę Luxów.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

3.1. Stanowisko do pracy z lekarzem dentystą przy pacjencie w gabinecie dentystycznym

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - unit stomatologiczny z fotelem, blokiem spluwaczki zawierającej ssak i ślinociąg oraz końcówkami: dmuchawka wodno-powietrzna, kątnica turbinowa, prostnica, mikrosilnik, skaler,

  - fotelik stomatologiczny dla lekarza/higienistki i asystentki,

  - asystor stomatologiczny dla lekarza/higienistki i asystentki stomatologicznej,

  - lampa do utwardzania wypełnień,

  - mikropiaskarka profilaktyczna,

  - wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych,

  - pistolet do amalgamatu,

  - karpula,

  - autoklaw klasy B,

  - zgrzewarka,

  - myjka ultradźwiękowa,

  - komplet narzędzi do leczenia zachowawczego (w tym narzędzia diagnostyczne, narzędzia do opracowania szkliwa, zębiny i wypełnień, koferdam, formówki, nakładacze, upychadła),

  - komplet narzędzi chirurgicznych (w tym komplety kleszczy i dźwigni do ekstrakcji zębów oraz zestawy narzędzi chirurgicznych pomocniczych),

  - komplet narzędzi do leczenia endodontycznego (w tym różnego typu poszukiwacze, miazgociągi, pilniki, udrożniacze, poszerzacze kanałowe oraz zestaw instrumentów do wypełniania kanałów zębowych),

  - komplet narzędzi protetycznych (w tym łuk twarzowy, kleszcze protetyczne, łyżki wyciskowe wszystkich rodzajów i rozmiarów, zbijak do zdejmowania uzupełnień stałych, kamienie i frezy protetyczne na prostnice),

  - komplet narzędzi ortodontycznych (w tym kleszcze ortodontyczne, łyżki wyciskowe ortodontyczne oraz pomocnicze instrumenty ortodontyczne),

  - komplet narzędzi periodontologicznych (w tym zgłębniki periodontologiczne, narzędzia ręczne i maszynowe do usuwania kamienia nad- i poddziąsłowego oraz usuwania osadu nazębnego, szczotki do zębów do instruktażu higieny jamy ustnej),

  - szafki na materiały i leki stomatologiczne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - endometr,

  - lupa,

  - negatoskop,

  - endoboks z linijką endodontyczną.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - modele jamy ustnej, modele symulacyjne szczęki i żuchwy w zwieraku oraz pojedynczych zębów całych i w przekroju podłużnym,

  - demonstracyjne egzemplarze prac protetycznych i aparatów ortodontycznych dla pacjentów.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - zestawy do zarabiania różnych rodzajów leków i materiałów, stomatologicznych (płytki szklane, bloczki papierowe, łopatki metalowe, plastikowe, kościane, miski gumowe, mieszadła do mas wyciskowych),

  - materiały stosowane w stomatologii zachowawczej (materiały do wypełnień czasowych i stałych, materiały podkładowe, w tym cementy, kompozyty, glassjonomery, amalgamat, ormocery, kompomery, materiały flow, materiały pomocnicze w stosowaniu kompozytów, paski ścierne o różnej ziarnistości, kształtki celuloidowe, paski metalowe i celuloidowe, paski do formówek, kliny celuloidowe i drewniane, pędzelki, aplikatory, kalka zgryzowa),

  - materiały endodontyczne (uszczelniacze kanałowe, ćwieki i sztyfty kanałowe, środki dewitalizacyjne, leki endodontyczne stosowane w leczeniu chorób zęba i ozębnej),

  - materiały stosowane w protetyce i ortodoncji (masy wyciskowe: hydrokoloidalne, silikonowe, stentsowe, tlenkowo-cynkowo-eugenolowe, gips, wosk modelowy, materiały do wykonania koron tymczasowych, kalka w spray’u, materiał do tymczasowego i ostatecznego mocowania uzupełnień protetycznych i elementów ortodontycznych),

  - materiały stosowane w chirurgii (zestawy do iniekcji, środki znieczulające, środki odkażające, jałowe tampony, sączki, gaziki, igły i nici),

  - materiały periodontologiczne (piasek do piaskarki, pasty do polerowania zębów, środki do znoszenia nadwrażliwości, pasty do codziennej higieny jamy ustnej i do profesjonalnego oczyszczania zębów w gabinecie stomatologicznym, płukanki do codziennej higieny jamy ustnej, pełen zestaw szczoteczek dostosowanych do potrzeb pacjentów, wykałaczki dentystyczne, nici dentystyczne, stymulatory dziąsłowe),

  - materiały stosowane w profilaktyce stomatologicznej (uszczelniacze bruzd, materiały do impregnacji szkliwa i zębiny, lakiery, żele, pasty, płukanki fluorowe, pasty czyszczące i polerujące, płukanki do higieny jamy ustnej),

  - materiały jednorazowe i opatrunkowe (lignina, gaza, wata),

  - ochraniacz metalowy na palec,

  - retraktor do policzków.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

  - procedury stosowane w gabinecie dentystycznym.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem zgodnym z przepisami dla gabinetu stomatologicznego,

  - ambu w rozmiarze dla dzieci i dorosłych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - dozownik z mydłem i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,

  - pojemnik na odpady medyczne zakaźne,

  - pojemnik na odpady medyczne skażone,

  - pojemnik na odpady medyczne pozostałe,

  - pojemnik twardościenny na odpady o ostrych końcach,

  - okulary ochronne, maseczki, przyłbice,

  - rękawiczki jednorazowe zabiegowe,

  - fartuch ochronny,

  - środki jednorazowego użytku: serwety dla pacjenta, ochraniacze na zagłówek, wkłady do spluwaczki, jednorazowe końcówki do ślinociągu i ssaka, kubki jednorazowe,

  - środki do dezynfekcji i konserwacji unitu, końcówek, powierzchni; wycisków, protez,

  - gaśnica GP6X.

4.2. Stanowisko do rejestracji

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - szafka na dokumentacje medyczną,

  - kasa fiskalna.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - kalkulator.

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - zestaw dokumentów/druków (karta pacjenta, karta laboratoryjna, karta pacjenta ortodontycznego, skierowania na badania specjalistyczne itp.).

  - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

  - komputer z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem w zakresie elektronicznego zarządzanie gabinetem stomatologicznym,

  - drukarka, skaner, faks, telefon lub urządzenie wielofunkcyjne.

  - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

  - informacje/ulotki o stosowanych materiałach,

  - ulotki informacyjne dla pacjentów,

  - druki zleceń obowiązujące w gabinecie stomatologicznym.

  - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - gaśnica UGS2X.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Asystentka stomatologiczna |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 325101 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia anatomiczna |  |  |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem | - ramienny, - zakres pomiarowy: 0-300 mm Hg - metalowa obudowa, - czytelna tarcza o średnicy 50 mm, - estetyczne wykonanie, - mankiet dla dorosłych. |
| 2. | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji | Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien posiadać: - komputerową przystawka z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, - monitor LCD do kontroli EKG, - polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie reagujących sztucznych źrenic i symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V. - podręczna torba do przenoszenia. |
| 3. | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej | Fantom dziecka do treningu RKO - elektroniczną przystawkę z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - alarm wentylacji żołądka, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej dziecka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V lub 4 baterie A do użytku na zewnątrz, - podręczna torba do przenoszenia. |
| 4. | Aparat AED automatyczny | Defibrylator AED Urządzenie powinno wyróżniać się kompaktową i prostą konstrukcją dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu. Defibrylator powinien być zasilany baterią nie ładowalną kilku-letnią, generującą ok. 120-130 wstrząsów, wyposażony w dwa przyciski: - jeden - uruchamiający urządzenie, - drugi - uruchamiający wyładowanie. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia powinien być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim. Defibrylator powinien być wyposażony w świetlny wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości urządzenia do pracy oraz trzy wskaźniki świetlne informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. Kompletny zestaw powinien zawierać: - defibrylator z baterią nieładowaną o żywotności nie mniej niż 5 lat baterię pomocniczą 9 V zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, - komplet elektrod dla dorosłych, - instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi. Dodatkowo do defibrylatora powinien być dołączany zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED. Zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED powinien zawierać: - maseczki do sztucznego oddychania, - maszynki do golenia, - dwie pary rękawiczek winylowych, - gaziki do dezynfekcji. Dane techniczne: - półautomatyczny defibrylator zewnętrzny, - użytkownik w czasie korzystania z urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim. - urządzenie jest wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia. Wskaźniki wizualne informujące o: - gotowości urządzenia do pracy lub o braku sprawności, - nieprawidłowym podłączeniu elektrod, - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach, - wymaganym wstrząsie. - urządzenie jest wyposażone w dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wykonujący wstrząs. Dane dotyczące elektrod: - urządzenie jest wyposażone standardowo w jedną parę elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu każdej z dwóch elektrod umieszczony jest dokładny rysunek, pokazujący, w którym miejscu na ciele elektrody powinny być naklejone. Dane dotyczące obudowy: - obudowa urządzenia powinna być wyposażona w budowany na stałe w konstrukcję specjalny przedział/kieszeń na elektrody, - obudowa urządzenia powinna być wyposażona w uchwyt transportowy wbudowany na stałe w konstrukcję urządzenia, - obudowa urządzenia powinna posiadać trwałe elementy wbudowane w konstrukcję wykonane z gumy antypoślizgowej chroniące dodatkowo urządzenie przed przypadkowym upadkiem. Dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia: - waga: nie mniej niż 1,9 kg (z baterią nie mniej niż 5 lat). Zasilanie: - bateria litowa nie ładowalna - okres żywotności baterii nie mniejszej niż 5 lat (zależności od modelu). Bateria zapewnia wykonanie co najmniej 350 wyładowań. Uwaga! - możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych na zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta. |
| 5. | Laptop/komputer | - laptop/komputer z dostępem do sieci wewnętrznej i Internetu, - połączony z siecią LAN, - aktualny pakiet Windows, - aktualny pakiet biurowy Office, - możliwość wgrania programów specjalistycznych. |
| 6. | Modele jamy ustnej, głowy, czaszki, elementów układu stomatognatycznego | - model głowy z szyją z możliwością demontażu segmentowego, - model czaszki z możliwością demontażu, - model szczegółowej budowy szczęki i żuchwy wraz z zębami (z. mleczne, stałe, okres uzębienia mieszanego), - modele symulacyjne szczęki i żuchwy w zwieraku, - model struktury anatomicznej znajdującej się w kanale żuchwy, oraz mięśni układu stomatognatycznego, - model stawu skroniowo-żuchwowego. |
| 7. | Modele wzorcowe zębów | - modele poglądowe zębów w skali 1:1 i większe (np. 3:1), - wzorce zębów, wzorce powierzchni żujących, modele łuków zębowych (w tym modele z wadami zgryzu), - model zawierający cechy anatomiczne, takie jak krzywa Spee i krzywa Monsona. |
| - Pracownia do ćwiczeń przedklinicznych |  |  |
| 1. | Autoklaw klasy B | - komora ze stali nierdzewnej o pojemności nie mniej niż 12 litrów, - parametry sterylizacji ustawiane elektronicznie, - elektroniczne zabezpieczenie drzwi blokujące, dostęp do komory w trakcie procesu sterylizacji, - nie mniej niż dwie temperatury sterylizacji: 134°C i 121°C, - wbudowana drukarka parametrów sterylizacji, - maksymalna masa wsadu nie mniej niż 2,0 kg, - autoklaw musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. |
| 2. | Zgrzewarka | - napięcie 220 V/50 Hz, - moc 500 W, - maksymalna szerokość rękawa 310 mm, - szerokość zgrzewu 10 -12 mm, - temperatura spawu 180 stopni, - regulacja czasu zgrzewania, - wodoodporny, mocny zgrzew, - obcinarka. |
| 3. | Myjka ultradźwiękowa | - wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.) - nie mniej niż 240 x 135 x 100 mm, - pojemność nie mniej niż 2,8 l, - moc ultradźwiękowa (max/okres) np. 2 x 160 W, - częstotliwość np. 40 kHz, - moc układu grzania np. 150 W, - regulator temperatury np. 30-60°C lub 30-80°C, - układ czasowy 1-30 min, - wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) nie mniej niż 265 x 165 x 230 mm. |
| 4. | Unit stomatologiczny | Unit stomatologiczny podwieszany do fotela w swej obudowie powinien zawierać: 1. Stolik lekarza - mikrosilnik z końcówką, - wiertarka turbinowa z końcówką ze światłem, - dmuchawka wodno-powietrzna, - skaler, - podstawkę (stolik) na leki i narzędzia, - lampa polimeryzacyjna, - ewentualnie negatoskop. Akcesoria stolika lekarza: - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem, - regulacja wody do końcówek zaworem proporcjonalnym, - hamulec pneumatyczny ramienia stolika. 2. Blok spluwaczki z ramieniem asystentki - spluwaczka skanalizowana, - podstawka na kubek, - mały ssak i/lub ślinociąg, - duży ssak, - dmuchawka wodno-powietrzna, - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem. 3. Lampa bezcieniowa (reflektor) 4. Rozrusznik nożny 5. Fotel stomatologiczny - sterownik nożny z obsługą fotela, - programowane pozycje fotela – nie mniej niż 3 programy, - fotel wyprofilowany do budowy ciała pacjenta zawierający podgłówek, oparcie pleców, leże i podłokietniki, - unit stomatologiczny musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. 6. Piaskarka stomatologiczna montowana na turbinę - ciśnienie wody: nie mniej niż 0,05 MPa, - ciśnienie powietrza nie mniej niż 0,2MPa, - przepływ wody nie mniej niż 30 ml/min., - przepływ proszku nie mniej niż 2-3 g/min., - wymienne końcówki do piaskowania, - sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134ºC, - podwójne dysze strumieniowe, - pojemnik na proszek, - łatwa w obsłudze i w oczyszczaniu po zabiegu piaskowania. |
| 5. | Lampa do utwardzania wypełnień | - źródło światła - 3W LED, - zakres długości fali świetlnej 430-490 nm, - natężenie światła 500 mW/cm2. |
| 6. | Karpula z możliwością aspiracji | - metalowa obudowa, - tłok ostro zakończony, - możliwość sterylizacji w autoklawie klasy B w temperaturze 134°C. |
| 7. | Koferdam - zestaw z narzędziami | - arkusze np. 152 x 152 mm (średnia grubość, - ramka plastikowa lub metalowa o wymiarach nie mniej niż 152 mm - 1 szt., - klamry z oznaczeniem ze "skrzydełkami" nie mniej niż 9 sztuk, - dziurkacz - 1 szt., - szczypce - 1 szt., - gumka zaciskowa, - szablon. |
| 8. | Endometr zintegrowany z aparatem do badania żywotności miazgi | - system ochrony rozładowania akumulatora, - baterie wykonane wg najnowocześniejszej technologii, zapewniające długą pracę między poszczególnymi ładowaniami, - duży, czytelny, bezodbłyskowy ekran pokazujący wyniki pomiarów zarówno w wersji cyfrowej i graficznej, - możliwość ustawienia ekranu wyświetlacza pod różnym kątem, - końcówki i przewody przystosowane do autoklawowania, - połączenia elektrod z endometrem, pokryte złotem i platyną, - obecność w kanale np. podchlorynu sodu, krwi, miazgi, śliny czy wody utlenionej bez wpływu na dokładność pomiarów, - automatyczna kalibracja, - urządzenie wyposażane w system do badania żywotności miazgi. |
| 9. | Modele/fantomy symulacyjne szczęki i żuchwy | - modele symulacyjne szczęki i żuchwy w zwieraku ze szczotką do zębów oraz modele pojedynczych zębów całych i w przekroju podłużnym, - demonstracyjne egzemplarze prac protetycznych i aparatów ortodontycznych dla pacjentów. |
| 10. | Monitor do fotela | Monitor do fotela montowany na ramię unitu. - rozdzielczość SXGA 1280x1024, - szkło optyczne, - wytrzymała szklana obudowa, - szybki czas odpowiedzi 3 ms, - wysoki dynamiczny współczynnik kontrastu, - medyczne zasilanie prądu stałego 24 V, - opcjonalny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie wyświetlacza, - automatyczna regulacja dla wykonania optymalnych ustawień, - gniazdo zabezpieczenia spójne z kamerą wewnatrzustną, - rozmiar panela 17.0 (432 mm), - kąt widzenia 160/160, - sygnał wejścia: analogowy, cyfrowy, S-Video, CVBS, - gwarancja nie mniej niż 24 miesiące, - akcesoria do zamontowania monitora na ramię unitu |
| 11. | Kamera wewnątrzustna | - sensor mikron ½.5 CMOS, 2592 (H) x 1944 (V) effective, - rozdzielczość wideo 640 Hx480V, - rozdzielczość obrazu 1024H x 768 V, - autofokus 1mm-nieskończ., - kąt obrazu 900 - pole obrazu 800 - ostrość-autofokus trójwarstwowy 6x niebieska LED, 12x biała LED, - źródło światła PC/monitor, - łącze usb 2.0 high-speed interface, - gwarancja nie mniej niż 24 miesiące, - akcesoria do zamontowania monitora na ramię unitu. |
| 12. | Fantom do ćwiczeń z modelami szczęki i żuchwy (do montowania na fotelu dentystycznym) | - fantom do montowania na fotelu dentystycznym, - symulator szczęki i żuchwy, - maska zabezpieczająca możliwość operowania końcówkami chłodzonymi wodą i pracę ślinociągiem/ssakiem, - wymienne łuki zębowe i poszczególne zęby z symulowanymi nieprawidłowościami. |
| - Pracownia leczenia zachowawczego |  |  |
| 1. | Autoklaw klasy B | - komora ze stali nierdzewnej o pojemności nie mniej niż 12 litrów, - parametry sterylizacji ustawiane elektronicznie, - elektroniczne zabezpieczenie drzwi blokujące, dostęp do komory w trakcie procesu sterylizacji, - nie mniej niż dwie temperatury sterylizacji: 134°C i 121°C, - wbudowana drukarka parametrów sterylizacji, - maksymalna masa wsadu nie mniej niż 2,0 kg, - autoklaw musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. |
| 2. | Zgrzewarka | - napięcie 220 V / 50 Hz, - moc 500 W, - maksymalna szerokość rękawa 310 mm, - szerokość zgrzewu 10 -12 mm, - temperatura spawu 180 stopni, - regulacja czasu zgrzewania, - wodoodporny, mocny zgrzew, - obcinarka. |
| 3. | Myjka ultradźwiękowa | - wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.) - nie mniej niż 240 x 135 x 100 mm, - pojemność nie mniej niż 2,8 l, - moc ultradźwiękowa (max/okres) np. 2 x 160 W, - częstotliwość np. 40 kHz, - moc układu grzania np. 150 W, - regulator temperatury np. 30-60°C lub 30-80°C, - układ czasowy 1-30 min, - wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) nie mniej niż 265 x 165 x 230 mm. |
| 4. | Unit stomatologiczny | Unit stomatologiczny podwieszany do fotela w swej obudowie powinien zawierać: 1. Stolik lekarza - mikrosilnik z końcówką, - wiertarka turbinowa z końcówką ze światłem, - dmuchawka wodno-powietrzna, - skaler, - podstawkę (stolik) na leki i narzędzia, - lampa polimeryzacyjna, - ewentualnie negatoskop. Akcesoria stolika lekarza: - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem, - regulacja wody do końcówek zaworem proporcjonalnym, - hamulec pneumatyczny ramienia stolika. 2. Blok spluwaczki z ramieniem asystentki - spluwaczka skanalizowana, - podstawka na kubek, - mały ssak i/lub ślinociąg, - duży ssak, - dmuchawka wodno-powietrzna, - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem. 3. Lampa bezcieniowa (reflektor) 4. Rozrusznik nożny 5. Fotel stomatologiczny - sterownik nożny z obsługą fotela, - programowane pozycje fotela – nie mniej niż 3 programy, - fotel wyprofilowany do budowy ciała pacjenta zawierający podgłówek, oparcie pleców, leże i podłokietniki, - unit stomatologiczny musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. |
| 5. | Piaskarka stomatologiczna montowana na turbinę | - ciśnienie wody: nie mniej niż 0,05 MPa, - ciśnienie powietrza nie mniej niż 0,2MPa, - przepływ wody nie mniej niż 30 ml/min., - przepływ proszku nie mniej niż 2-3 g/min., - wymienne końcówki do piaskowania, - sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134ºC, - podwójne dysze strumieniowe, - pojemnik na proszek, - łatwa w obsłudze i w oczyszczaniu po zabiegu piaskowania. |
| 6. | Lampa polimeryzacyjna | - źródło światła - 3W LED, - zakres długości fali świetlnej 430-490 nm, - natężenie światła 500 mW/cm2. |
| 7. | Karpula z możliwością aspiracji | - metalowa obudowa, - tłok ostro zakończony, - możliwość sterylizacji w autoklawie klasy B w temperaturze 134°C. |
| 8. | Koferdam - zestaw z narzędziami | - arkusze np. 152 x 152 mm (średnia grubość, - ramka plastikowa lub metalowa o wymiarach nie mniej niż 152 mm - 1 szt., - klamry z oznaczeniem ze "skrzydełkami" nie mniej niż 9 sztuk, - dziurkacz - 1 szt., - szczypce - 1 szt., - gumka zaciskowa, - szablon. |
| 9. | Endometr zintegrowany z aparatem do badania żywotności miazgi | - system ochrony rozładowania akumulatora, - baterie wykonane wg najnowocześniejszej technologii, zapewniające długą pracę między poszczególnymi ładowaniami, - duży, czytelny, bezodbłyskowy ekran pokazujący wyniki pomiarów zarówno w wersji cyfrowej i graficznej, - możliwość ustawienia ekranu wyświetlacza pod różnym kątem, - końcówki i przewody przystosowane do autoklawowania, - połączenia elektrod z endometrem, pokryte złotem i platyną, - obecność w kanale np. podchlorynu sodu, krwi, miazgi, śliny czy wody utlenionej bez wpływu na dokładność pomiarów, - automatyczna kalibracja, - urządzenie wyposażane w system do badania żywotności miazgi. |