Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Małgorzata Łukaszewska, Juliusz Marszałek, Andrzej Świderek;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Wojciech Bartczak, 
IN–PEC Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Zbigniew Królikowski, F.U. „METALBUD” Paweł Piętak, „UNIMED” Sp. z o.o. Oddział Remontowo – Budowlany, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, P.H.U. „Nowicki” Konstantynów Łódzki, P.H.U. „WOL-PRIM” Piotr Wolnicki w Łodzi, PPHU „NOWAK” Produkcja, Usługi Instalatorskie i Remontowo-Budowlane Andrzej Nowak w Łodzi, INSTAL-SOL” Sklep, Hurt – Detal, Art. Przemysł. Jarosław Solski w Świdnicy;

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska, Wojciech Szczepański

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712616 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych | K2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem instalacji sanitarnych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.e) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.e) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.8. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.9. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektów,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku,

- technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków,

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3.	Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone dla trzech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację dokumentacji projektowej oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem montażu sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- program do tworzenia prezentacji i grafiki,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- makiety sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia,

- modele lub makiety sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia,

- odcinki rur i uzbrojenie (odcinki rur z tworzyw sztucznych, stali przewodowej, kamionki, kompozytu, rur preizolowanych),

- modele przekrojów elementów rurociągów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- przybory sanitarne,

- przykłady urządzeń gazowych, grzewczych i wentylacyjnych,

- przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych,

- schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową uwzględniającą montaż sieci komunalnych i instalacji sanitarnych np.: katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego.

- Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablice/gabloty/plansze z przykładowymi rodzajami połączeń,

- biblioteka podręczna: katalogi maszyn i urządzeń do montażu sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych w różnych technologiach (z różnych materiałów) sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru robót sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do obróbki ręcznej i mechanicznej rur instalacyjnych, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do zaciskania, zaprasowywania i zgrzewania.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowiska do obróbki rur (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.2. Stanowiska wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.3. Stanowiska wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.4. Stanowisko montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- Opisy infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - usytuowanie stanowiska

- w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowiska do obróbki rur

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- szlifierka tarczowa i szlifierka kątowa do cięcia metali,

- obcinaki krążkowy,

- piła ręczna do metalu,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- wiertarka udarowa z kompletem wierteł,

- rylec,

- szczypce typu MORS,

- mazaki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2”,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm,

- rury z tworzyw sztucznych do instalacji kanalizacyjnej od 40 mm do 200 mm.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu:

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

  - Stanowiska wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinaki krążkowe,

- nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych,

- szczypce typu MORS,

- piła brzeszczotowa,

- komplet pilników,

- mazaki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- zgrzewarki polifuzyjne,

- skrobaki, temperówki,

- zaciskarki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarki polifuzyjne,

- giętarki,

- skrobaki, temperówki,

- wyoblaki,

- kalibrowniki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy od 10 mm do 150 mm,

- rury miedziane twarde i miękkie o średnicy od 10 mm do 40 mm,

- elementy połączeniowe – łączniki różnego rodzaju do łączenia rur z tworzyw sztucznych i rur miedzianych,

- czyściwo.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego kwalifikacji

- instrukcje obsługi urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

  - Stanowiska wykonywania połączeń rozłącznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna,

- szlifierka kątowa,

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- nożyce do cięcia blachy,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- szczypce typu MORS,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2” zakończone kołnierzami,

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2”,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm zakończone kołnierzami,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm,

- łączniki ze stali i staliwa,

- śruby różnych średnic z nakrętkami do połączeń kołnierzowych,

- uszczelki do połączeń kołnierzowych różnych średnic,

- pakuły konopne,

- pasta uszczelniająca,

- taśma teflonowa,

- tworzywo anaerobowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje maszyn i urządzeń stosowanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

  - Stanowisko montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- szlifierka kątowa,

- szczypce typu MORS,

- piła ręczna do metalu,

- komplet pilników,

- komplet mazaków,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- zgrzewarki polifuzyjne,

- skrobaki, temperówki,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste,

- ubijak;

- łopaty, szpadle, kilofy, grabie,

- taczka,

- repery i kołki do oznaczania wykopów,

- szalunki wykopowe i deskowanie,

- tyczki,

- balustrady (bariery) ochronne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- manometry,

- wodomierze,

- termometry,

- gazomierze,

- ciepłomierze,

- zestaw do wykonania próby szczelności sieci wodnych,

- detektory gazu,

- przymiar taśmowy i liniowy,

- poziomnica,

- suwmiarka,

- łata z poziomnicą.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odcinki rur z tworzyw sztucznych, stali przewodowej, kamionki, kompozytu, rur preizolowanych,

- powłoki antykorozyjne z tworzyw sztucznych oraz rękawy termokurczliwe,

- elementy uzbrojenia sieci komunalnych (armatura zaporowa, reduktory ciśnienia wody i gazu),

- kształtki naprawcze,

- papier ścierny,

- uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych,

- sznur konopny,

- taśmy i szpilki.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje projektowe sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

Kwalifikacja K2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektów,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku,

- technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków,

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stanowiska umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację dokumentacji projektowej oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem montażu sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- program do tworzenia prezentacji i grafiki,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- makiety sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia,

- modele lub makiety sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia,

- odcinki rur i uzbrojenie (odcinki rur z tworzyw sztucznych, stali przewodowej, kamionki, kompozytu, rur preizolowanych),

- modele przekrojów elementów rurociągów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- przybory sanitarne,

- przykłady urządzeń gazowych, grzewczych i wentylacyjnych,

- przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych,

- katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych,

- schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową uwzględniającą montaż sieci komunalnych i instalacji sanitarnych np.: filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych; zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablice/gabloty/plansze z przykładowymi rodzajami połączeń,

- biblioteka podręczna: katalogi maszyn i urządzeń do montażu sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych w różnych technologiach (z różnych materiałów) sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, instrukcje wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru robót sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do obróbki ręcznej i mechanicznej rur instalacyjnych, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do zaciskania, zaprasowywania i zgrzewania.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do obróbki rur (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.3. Stanowisko wykonywania połączeń lutowanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.4. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.5. Stanowisko montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do obróbki rur

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- szlifierka tarczowa i szlifierka kątowa do cięcia metali,

- obcinarka krążkowa,

- piła ręczna do metalu,

- ekrany przeciwodpryskowe,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- wiertarka udarowa z kompletem wierteł,

- rylec,

- szczypce typu MORS,

- drabina,

- mazaki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2”;

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm;

- rury z tworzyw sztucznych do instalacji kanalizacyjnej od 40 mm do 200 mm,

- rury miedziane o średnicy od 10 mm do 40 mm.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków ppoż., środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarki krążkowe,

- nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych,

- szczypce typu MORS,

- piła ręczna do metalu,

- komplet pilników,

- komplet mazaków,

- zaciskarki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarki polifuzyjne,

- giętarki,

- skrobaki, temperówki,

- wyoblaki,

- kalibrowniki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy od 10 mm do 150 mm,

- rury miedziane twarde i miękkie o średnicy od 10 mm do 40 mm,

- elementy połączeniowe – łączniki różnego rodzaju do łączenia rur z tworzyw sztucznych i rur miedzianych,

- czyściwo.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje obsługi urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.3. Stanowiska wykonywania połączeń lutowanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarki krążkowe,

- komplet pilników,

- giętarki,

- skrobaki,

- gratowniki,

- kalibrowniki,

- ekspandery,

- zestaw do lutowania twardego i miękkiego,

- szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury z miedzi miękkiej i twardej o średnicy od 15 do 40 mm,

- łączniki instalacyjne,

- topnik i pasty lutownicze,

- czyściwo, papier ścierny, spirytus.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.4. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna,

- szlifierka kątowa,

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- nożyce do cięcia blachy,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- szczypce typu MORS,

- cęgi do nitowania,

- komplet do wbijania zawleczek,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablice/gabloty/plansze z przykładowymi rodzajami połączeń.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2” zakończone kołnierzami,

- rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicy od ½” do 2”,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm zakończone kołnierzami,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 15 mm do 100 mm,

- łączniki ze stali, brązu, mosiądzu,

- śruby różnych średnic z nakrętkami do połączeń kołnierzowych,

- uszczelki do połączeń kołnierzowych różnych średnic,

- pakuły konopne,

- pasta uszczelniająca,

- taśma teflonowa,

- tworzywo anaerobowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.5. Stanowisko montażu przewodów sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- nożyce do cięcia blachy,

- szlifierka kątowa,

- szczypce typu MORS,

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna,

- komplet pilników,

- mazaki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- zgrzewarki polifuzyjne,

- skrobaki, temperówki,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste,

- ubijak,

- cęgi do nitowania,

- komplet do wbijania zawleczek,

- młotek gumowy i metalowy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- manometry,

- wodomierze,

- termometry,

- gazomierze,

- zestaw do wykonania próby szczelności instalacji wodnych oraz instalacji gazowych,

- detektory gazu,

- przymiar liniowy i taśmowy,

- poziomnica,

- suwmiarka,

- pion.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przybory sanitarne: umywalki, miski ustępowe, kabiny prysznicowe,

- baterie czerpalne,

- grzejniki wraz z armaturą i uzbrojeniem,

- naczynia wzbiorcze,

- przepływowe podgrzewacze elektryczne,

- okapy nadkuchenne,

- wentylatory promieniowe i osiowe,

- klimatyzator typu Split,

- kuchenka gazowa,

- gazowy podgrzewacz wody,

- palniki gazowe,

- odcinki rur ze stali, miedzi twardej i miękkiej oraz tworzyw sztucznych,

- zawory: odcinające, odpowietrzające, termostatyczne, zwrotne, szybkozamykające, pływakowe, tryskaczowe,

- zasuwy proste, skośne,

- zwężki, kryzy,

- reduktory ciśnienia,

- kompensatory,

- kształtki instalacyjne,

- zabezpieczenia przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, przeciwwdrganiowe,

- szybkozłącza gazowe,

- elastyczne przewody przyłączeniowe dla zimnej i ciepłej wody,

- uchwyty mocujące;

- przewody wentylacyjne z różnych materiałów,

- kształtki wentylacyjne z różnych materiałów,

- przepustnice, zasuwy, żaluzje.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje projektowe sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712616 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. Wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D, - na min. 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki, - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki, - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Zgrzewarka elektrooporowa | - zakres roboczy do 100 mm, - materiały zgrzewalne: PE/PP/PP-R; - wymagane napięcie: 230 V, - temperatura robocza: -10 °C - +40°C, - napięcie zgrzewania: 8-48 V, - dostępne pamięci zgrzewania: 4000 raportów, - stopień ochrony: IP54. |
| 2. | Zgrzewarka doczołowa | - zakres roboczy do 110 mm, - wymagane napięcie: 230 V, - materiały zgrzewalne: PE/PP/PP-R, - regulacja temperatury zgrzewania, - zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
| 3. | Zgrzewarka polifuzyjna | - zakres roboczy ( nakładki zgrzewające) dla średnic od 15 mm do 110 mm, - wymagane napięcie: 230 V, - materiały zgrzewalne: PE/PP/PP-R, - regulacja temperatury zgrzewania, - zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
| 4. | Gwintownica ręczna | - głowice gwintujące w zakresie średnic: 3 / 8",1 / 2",3 / 4",1". |
| 5. | Gwintownica elektryczna | - głowice gwintujące w zakresie średnic 3 / 8",1 / 2",3 / 4",1", - silnik elektryczny jednofazowy, komutatorowy, - napięcie 230 V, - moc znamionowa 1800 W, - prędkość obrotowa głowicy nacinającej gwint 25 obr/min |
| 6. | Szlifierka kątowa | - średnica tarczy 180 mm, - napięcie 230 V, - moc 1200 – 2200 W, - obroty 8500 obr/min. |
| 7. | Zaciskarka elektryczna/ akumulatorowa | - zaprasowywanie złączek o średnicach od 12 do 54 mm |
| 8. | Zestaw do lutowania miękkiego | - palnik propan-butan, - butla na gaz propan-butan. |
| 9. | Zestaw do lutowania twardego | - maksymalna temperatura pracy: 3050 oC, - wydajność butli z tlenem: 0,3 godz., - wydajność butli z gazem (propan-butan): 3,3 godz. |