Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik analityk

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Halina Bielecka, Lucyna Brodziak, Agnieszka Kubaińska;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Spółka Wodna „KAPUŚCISKA”, Oczyszczalnia Ścieków Bydgoszcz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, „Metallchemie” Polska sp. z o.o. Zabrze, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej Lublin;

Ujednolicanie zapisów: Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik analityk |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311103 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych | K2. Wykonywanie badań analitycznych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.z) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.z) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.59. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.60. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia chemiczna - Pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych - Pracownia mikrobiologiczna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych ora programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica Flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- plansze prezentujące prawidłowe wykonanie czynności laboratoryjnych,

- biblioteka zawodowa wyposażona w dokumentację, normy dotyczące poboru prób, regulaminy BHP, aktualne przepisy prawa dotyczące poboru próbek do badań, instrukcje wykonywania ćwiczeń, instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalacje: elektryczną 230 V, 400 V; gazową, wodociągową: zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- destylarka,

- suszarka laboratoryjna,

- piec elektryczny,

- wytrząsarka,

- zestaw sit,

- młyn kulowy,

- chłodziarka z zamrażarką,

- dygestoria,

- aspiratory przenośne z rurką sorpcyjną,

- aspiratory przenośne z sączkiem.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry,

- aparat do pomiaru temperatury topnienia,

- komplety areometrów,

- konduktometr z wyposażeniem,

- pehametr z wyposażeniem,

- refraktometry,

- wagi analityczne i laboratoryjne,

- kolby pomiarowe,

- pipety pomiarowe,

- biurety,

- cylindry pomiarowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych 
w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- materiały filtracyjne,

- butelki, słoiki, zlewki,

- kolby stożkowe, okrągłodenne,

- naczynka wagowe,

- lejki zwykłe,

- krystalizatory,

- probówki,

- szkiełka zegarkowe,

- chłodnice wodne, powietrzne i zwrotne,

- kolumna rektyfikacyjna,

- ekstraktory,

- przedłużacze i nasadki destylacyjne,

- rozdzielacze,

- złącza na szlif,

- rurki,

- szalki Petriego,

- kolby z tubusem bocznym,

- płaszcz do sączenia na gorąco,

- trójnogi, statywy,

- łapy,

- pierścienie,

- ściskacze,

- płytki izolacyjne,

- szczypce,

- łyżki, szpatułki,

- eksykatory,

- parownice,

- tygle, moździerze z tłuczkami,

- lejki sitowe,

- węże,

- palniki,

- czasze grzejne,

- łaźnie wodne i piaskowe,

- lewary,

- czerpaki,

- liny,

- łańcuchy,

- laski do pobierania próbek gleby, saperki, łopaty, pojemniki do transportu próbek,

- lodówki przenośne, wkłady chłodzące.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przepisy prawne dotyczące poboru próbek do badań,

- normy dotyczące poboru prób,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- regulaminy BHP,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

- sprzęt i środki ppoż.: gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

- sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki do segregacji odpadów.

Kwalifikacja K2. Wykonywanie badań analitycznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych ora programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia chemiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- plansze prezentujące prawidłowe wykonanie czynności laboratoryjnych,

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, normy dotyczące wykonywania badań analitycznych, regulaminy BHP, instrukcje wykonywania ćwiczeń, instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną: 230 V i 400 V, gazową, wodociągową zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego
dla kwalifikacji

- destylarka,

- suszarka laboratoryjna,

- piec elektryczny,

- chłodziarka z zamrażarką,

- wirówka,

- dygestoria,

- piec do prażenia,

- mieszadła magnetyczne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry,

- wagi analityczne i laboratoryjne,

- kolby pomiarowe,

- pipety pomiarowe,

- biurety,

- cylindry pomiarowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia

- sprzęt do wykonywania jakościowych i ilościowych analiz substancji organicznych i nieorganicznych,

- odczynniki chemiczne,

- materiały filtracyjne,

- probówki, zlewki, lejki zwykłe,

- krystalizatory,

- szkiełka zegarkowe, naczynka wagowe,

- eksykatory,

- kolby stożkowe i okrągłodenne,

- chłodnice wodne, powietrzne,

- wkraplacze,

- rozdzielacze,

- tygle, butle, słoje,

- szalki Petriego,

- parownice,

- moździerze z tłuczkami,

- łyżeczki, łopatki,

- statywy, łapy, trójnogi, łączniki,

- kółka do lejków,

- szczypce, łyżeczki, płytki izolacyjne,

- palniki gazowe, węże,

- termoregulatory i przedłużacze,

- łaźnie wodne, czasze grzejne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- regulaminy BHP,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

−	gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

−	środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku;

−	pojemniki do segregacji odpadów.

- Pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do pomiarów metodami elektrochemicznymi (pH, konduktywności, elektrolizy) (dwa stanowiska w pracowni).

  - Stanowisko do pomiarów spektrofotometrycznych UV – VIS i IR, nefelometrycznych, turbidymedycznych (dwa stanowiska w pracowni).

  - Stanowisko do pomiarów chromatograficznych (dwa stanowiska w pracowni).

  - Stanowisko do pomiarów fizykochemicznych: lepkości, gęstości, wilgotności, charakterystycznych temperatur, polarymetrycznych, refraktometrycznych (dwa stanowiska w pracowni).

  - Stanowisko do pomiarów parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego.

- Opis infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie pracowni

Stanowiska do pomiarów: metodami elektrochemicznymi, spektrofotometrycznych, chromatograficznych i fizykochemicznych usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

Stanowisko do pomiarów parametrów procesowych usytuowane z zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, gazową, wodociągową zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do pomiarów metodami elektrochemicznymi (pH, konduktywności, elektrolizy)

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego
dla kwalifikacji

- mieszadła magnetyczne,

- destylarka.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miernik wielofunkcyjny (pH, ISE, mV, konduktancja, temperatura) elektrolizer,

- wagi laboratoryjne i analityczne,

- pipety pomiarowe, automatyczne,

- kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe, biurety.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- probówki, zlewki, lejki zwykłe,

- krystalizatory,

- szkiełka zegarkowe,

- naczynka wagowe,

- eksykatory,

- kolby stożkowe.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym (jedno stanowisko dla czterech uczniów),

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań,

- drukarka sieciowa.

- biblioteczka zawodowa wyposażoną w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- regulaminy BHP,

- przepisy prawne właściwe dla danego zawodu,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

−	gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

−	środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

−	pojemniki do segregacji odpadów.

  - Stanowisko do pomiarów spektrofotometrycznych UV – VIS i IR, nefelometrycznych, turbidymedycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- mieszadła magnetyczne,

- destylarka.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień,

- nefelometr,

- wagi laboratoryjne i analityczne,

- pipety pomiarowe, automatyczne,

- kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe, biurety.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- probówki, zlewki, lejki zwykłe,

- krystalizatory,

- szkiełka zegarkowe, naczynka wagowe, kolby stożkowe.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym (jedno stanowisko dla czterech uczniów),

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań,

- drukarka sieciowa.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- regulaminy BHP,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

−	gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

−	środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

−	pojemniki do segregacji odpadów.

  - Stanowisko do pomiarów chromatograficznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego
dla kwalifikacji

- mieszadła magnetyczne,

- komora chromatograficzna,

- suszarka ręczna,

- destylarka.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- wagi laboratoryjne i analityczne,

- pipety pomiarowe, automatyczne,

- lampa UV do chromatografii cienkowarstwowej,

- kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- probówki, zlewki, lejki zwykłe,

- szkiełka zegarkowe, naczynka wagowe,

- kolby stożkowe.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym (jedno stanowisko dla czterech uczniów),

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań,

- drukarka sieciowa.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- regulaminy BHP,

- przepisy prawne właściwe dla danego zawodu,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

−	gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

−	pojemniki do segregacji odpadów.

  - Stanowisko do pomiarów fizykochemicznych: lepkości, gęstości, wilgotności, charakterystycznych temperatur

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego
dla kwalifikacji

- dygestoria,

- mieszadła magnetyczne,

- destylarka

- suszarka laboratoryjna,

- łaźnie wodne,

- płyty grzejne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- polarymetr,

- refraktometr,

- ultratermostat,

- lepkościomierz,

- psychrometr aspiracyjny,

- przyrząd do pomiaru temperatur charakterystycznych,

- piknometry,

- wagi laboratoryjne i analityczne,

- pipety pomiarowe, automatyczne,

- biurety automatyczne,

- kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- probówki, zlewki, lejki zwykłe,

- krystalizatory,

- szkiełka zegarkowe, naczynka wagowe,

- eksykatory,

- kolby stożkowe, butle, słoje.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym (jedno stanowisko dla czterech uczniów),

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań,

- drukarka sieciowa.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- regulaminy BHP,

- przepisy prawne właściwe dla danego zawodu,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

- gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

- sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki do segregacji odpadów.

  - Stanowisko do pomiarów parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, kondunktancji, składu chemicznego

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- urządzenia przemysłowe do pomiaru: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, lepkości, pH, gęstości, kondunktancji, składu chemicznego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy i procedury dotyczące pomiarów parametrów przemysłowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

- gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

−	środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

−	pojemniki do segregacji odpadów.

- Pracownia mikrobiologiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica suchościeralna,

- tablica interaktywna,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej lub w zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, gazową, wodociągową zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- destylarka,

- suszarka laboratoryjna,

- chłodziarka z zamrażarką,

- komory chłodnicze, komora laminarna,

- dygestoria,

- wirówki,

- autoklaw,

- cieplarki, stomacher,

- zestaw do filtracji mikrobiologicznej,

- mikroskop.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry,

- licznik kolonii,

- kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe, pipety pomiarowe, automatyczne,

- wagi analityczne i laboratoryjne,

- zestawy do poboru i transportu próbek.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne,

- wanienka dezynfekcyjna z sitem i pokrywą,

- pożywki mikrobiologiczne,

- preparaty mikroskopowe,

- środki do dezynfekcji,

- szkiełka zegarkowe,

- szalki Petriego,

- statywy, łapy,

- butelki, słoiki, zlewki, kolby stożkowe, lejki Schotta, probówki,

- szkiełka podstawowe i nakrywkowe do mikroskopu,

- szczypce, łączniki, kółka do lejków,

- łyżeczki, szpatułki, pęsety,

- noże, skalpele,

- stojak na woreczki,

- statyw podtrzymujący woreczki podczas wprowadzania próbki,

- woreczki, klipsy do woreczków,

- materiały filtracyjne,

- moździerze z tłuczkami,

- palniki, czasze grzejne, łaźnie wodne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- normy dotyczące badań mikrobiologicznych,

- regulaminy BHP,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- publikacje prezentujące obraz mikroskopu elektronowego komórek drobnoustrojów, tkanek roślinnych i zwierzęcych, budowę komórek.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

- gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

- sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń – zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki do segregacji odpadów.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik analityk |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311103 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych |  |  |
|  | Aparat do pomiaru temperatury topnienia | - zakres pomiarowy od +4 do + 400 °C |
|  | Aspiratory | - do poboru pyłu oraz zanieczyszczeń gazowych. |
|  | Chłodziarka z zamrażarką | - z technologią no Frost, - z dwoma termostatami, - z sygnalizacją otwartych drzwi. |
|  | Destylarka | - wydajność od 2 do 20 l/h |
|  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, - pamięć min. 16 MB, - złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  | Dygestorium | - z doprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacją mechaniczną własną lub zewnętrzną. |
|  | Komplet areometrów | - zakres pomiarowy od 0,600 do 2,000 g/cm3 |
|  | Komplet termometrów | - zakres pomiarowy od 0 do 100 °C |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Konduktometr z wyposażeniem | - przenośny lub stacjonarny, - ze statywem do elektrod, - z czujnikiem konduktometrycznym o zakresie pomiarowym od 1 do 1000 µS |
|  | Młyn kulowy | - z regulacją prędkości obrotów i czasu pracy. |
|  | Pehametr z wyposażeniem | - przenośny lub stacjonarny, - ze statywem do elektrod, - z elektrodami o zakresie pomiarowym od 0 do 14 pH. |
|  | Piec elektryczny | - zakres temperatury do 1300°C. |
|  | Refraktometr | - typu Abbego, - 0-70°C, - 1.300-1.700 nD. |
|  | Suszarka laboratoryjna | - zakres temperatury do 250°C. |
|  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  | Waga analityczna | - zakres do 200 g, - dokładność 0,1 mg |
|  | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
|  | Wytrząsarka | - z regulacją prędkości obrotów. |
|  | Zestaw biuret | - o pojemności od 25 ml do 50 ml |
|  | Zestaw kolb pomiarowych | - o pojemności od 50 do 1000 ml |
|  | Zestaw cylindrów pomiarowych | - o pojemności od 10 do 500 ml |
|  | Zestaw pipet pomiarowych | - jednopomiarowe, - o pojemności od 5 do 100 ml |
|  | Zestaw sit | - rozmiar oczka od 0,025 do 25,000 mm |
| - Pracownia chemiczna |  |  |
|  | Chłodziarka z zamrażarką | - z technologią no Frost, - z dwoma termostatami, - z sygnalizacją otwartych drzwi. |
|  | Destylarka | - wydajność od 2 do 20 l/h |
|  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, - pamięć min. 16 MB, - złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  | Dygestorium | - z doprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacją mechaniczną własną lub zewnętrzną. |
|  | Komplet termometrów | - zakres pomiarowy od 0 do 100 °C |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Mieszadło magnetyczne | - z czujnikiem temperatury, - z funkcją grzania. |
|  | Piec elektryczny | - zakres temperatury do 1300°C |
|  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  | Suszarka laboratoryjna | - zakres temperatury do 250°C |
|  | Waga analityczna | - zakres do 200 g, - dokładność 0,1 mg |
|  | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
|  | Wirówka | - zakres obrotów od 300 do 1400 na minutę. |
|  | Zestaw biuret | - o pojemności od 25 ml do 50 ml |
|  | Zestaw kolb pomiarowych | - o pojemności od 50 do 1000 ml |
|  | Zestaw cylindrów pomiarowych | - o pojemności od 10 do 500 ml |
|  | Zestaw pipet pomiarowych | - jednopomiarowe, o pojemności od 5 do 100 ml |
| - Pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych |  |  |
|  | Biureta automatyczna | - o pojemności od 25 do 50 ml |
|  | Destylarka | - wydajność od 2 do 20 l/h |
|  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, - pamięć min. 16 MB, - złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  | Dygestorium | - z doprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacją mechaniczną własną lub zewnętrzną. |
|  | Elektrolizer | - do pomiaru zawartości metali, - zasilanie: 230 V/50 Hz, - zakres 0÷10 V, 0÷10 A - z opcją mieszania i ogrzewania, - z elektrodami |
|  | Komora chromatograficzna | - szklana prostokątna - dla 5 płytek o wymiarach do 200 mm x 200mm |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Lampa UV do chromatografii cienkowarstwowej | - ręczna lampa UV emitująca promieniowanie o dwu długościach fal: 254 nm oraz 366 nm, - moc żarówek: 2 x 6 W. |
|  | Lepkościomierz Hopplera | - 0,5 do 70 000 mPa· s (cP) przy nachyleniu 10º - wyposażenie: 6 kulek, termometr kontrolny, zakres: 0 do +100 ºC, - szczypce, szczoteczka. |
|  | Lepkościomierz Englera | - z wyposażeniem: kolba Englera, termometr. |
|  | Miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji | - zakres pomiarowy: pH -2÷20 ( ±0,01), mV ±2000(±0,1m V), przewodność 0÷2S/m (÷0,3%), - automatyczna kompensacja temperatury, kalibracja, - elektroda do pomiaru pH z osłoną, - sonda konduktometryczna (k=1 cm-1) |
|  | Mieszadło magnetyczne | - jednostanowiskowe, z grzaniem, - płynna regulacja obrotów (min. do 1000 obr/min), - regulacja temperatury - do nie mniej niż 270 oC, - średnica płyty grzejnej min. 150 mm |
|  | Nefelometr | - przenośny, - zakres pomiarowy 0 – 1000 FNU, - dokładność ±2%, - kalibracja 3-punktowa |
|  | Polarymetr | - kołowy, z lampami sodowymi, - rurki polarymetryczne o długości 10 cm i 20 cm |
|  | Przyrząd do pomiaru temperatur charakterystycznych | - ręczny, - do pomiaru temperatury zapłonu i palenia produktów naftowych metodą otwartego tygla. |
|  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  | Psychrometr aspiracyjny | - z napędem sprężynowym. |
|  | Refraktometr | - typu Abbego, 0-70 °C, - 1.300-1.700 nD, ze skalą cukrową |
|  | Spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień | - zakres pomiarowy 300÷1100 nm umożliwiającym pomiary turbidymetryczne. |
|  | Suszarka laboratoryjna | - z wymuszonym obiegiem powietrza do 200 ºC, - o pojemności 30-50 dm3, temp. |
|  | Ultratermostat | - termostat cyrkulacyjny z łaźnią ze stali szlachetnej do 100 oC, - o pojemności 3- 5 dm3 |
|  | Waga analityczna | - zakres do 200 g, - dokładność 0,1 mg |
|  | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
|  | Zestaw biuret | - o pojemności od 25 ml do 50 ml |
|  | Zestaw kolb pomiarowych | - o pojemności od 50 do 1000 ml |
|  | Zestaw cylindrów pomiarowych | - o pojemności od 10 do 500 ml |
|  | Zestaw pipet pomiarowych | - jednopomiarowe, - wielopomiarowe, automatyczne, - o pojemności od 5 do 100 ml o zmiennej pojemności 20- 200 µl, z wyrzutnikiem. |
| - Pracownia mikrobiologiczna |  |  |
|  | Autoklaw | - parowy. |
|  | Chłodziarka z zamrażarką | - z technologią no Frost, - z dwoma termostatami, - z sygnalizacją otwartych drzwi. |
|  | Cieplarka | - pojemność 250 l |
|  | Destylarka | - wydajność od 2 do 20 l/h |
|  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, - pamięć min. 16 MB, - złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  | Dygestorium | - z doprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacją mechaniczną własną lub zewnętrzną. |
|  | Komplet termometrów | - zakres pomiarowy od 0 do 100 °C |
|  | Komora laminarna | - klasa II |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Licznik kolonii | - z automatycznym pisakiem. |
|  | Mikroskop | - cyfrowy, - z trójokularową głowicą, - z kamerą min. 5 Mpx, - zakres powiększenia od 40x do 2000x, - soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x, 100x, - z dyskiem instalacyjnym, niezbędnym oprogramowaniem i sterownikami. |
|  | Stomacher | - z regulacją czasu pracy, - stosowany do homogenizacji próbek żywności. |
|  | Pipeta pomiarowa | - automatyczna, - kompatybilna z woreczkami stosowanymi w stomacherze. |
|  | Suszarka laboratoryjna | - zakres temperatury do 250 °C |
|  | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, interfejs HID, - gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, gwarancja 5 lat. |
|  | Waga analityczna | - zakres do 200 g, - dokładność 0,1 mg |
|  | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
|  | Zestaw do filtracji mikrobiologicznej | - z materiału umożliwiającego autoklawowanie |
|  | Zestaw kolb pomiarowych | - o pojemności od 50 do 1000 ml |
|  | Zestaw cylindrów pomiarowych | - o pojemności od 10 do 500 ml |