Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik energetyk

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Henryk Krystkowiak, Tomasz Madej, Piotr Czerniejewski;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ENEA Operator Sp. z o.o, Asseco Poland S.A., SET Systemy Elektroenergetyczne i Teletechniczne, Energomontaż, VENTUS Berdzik, Parzelski Sp. J, P.H.U „Inter-Energo”;

Ujednolicanie zapisów: Artur Mirocha, Sławomir Andrzej Torbus;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik energetyk |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311307 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej | K2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.e), PKZ(B.g), PKZ(M.a) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.e), PKZ(B.g), PKZ(M.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.22. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.23. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do symulacji pracy instalacji urządzeń energetyki cieplnej z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- zestawy programów, filmów oraz tablic poglądowych z zakresu energetyki cieplnej.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do wykonywania prac z zakresu montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Stanowiska mogą być usytuowane w budynkach szkolnych na dowolnej kondygnacji z wyjątkiem stanowiska do pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej, w tym do pomiaru masy, objętości i strumienia przepływającej substancji, pomiary ciepła właściwego, dyfuzyjności termicznej i przewodności cieplnej materiałów, badania związane z przygotowaniem wody do celów technicznych, badanie paliw i produktów spalania, pomiary strumienia ciepła itp. – z tymi pomiarami uczniowie powinni zapoznać się w zakładzie przemysłowym w ramach praktyk zawodowych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Stanowiska wyposażone w zasilanie 1-fazowe 230 V, każde stanowisko zabezpieczone oddzielnie wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyposażone w stanowiskowy wyłącznik bezpieczeństwa oraz centralny wyłącznik bezpieczeństwa.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły ślusarskie,

- narzędzia do obróbki ręcznej metali, w tym pilniki, piłki do metalu, młotki, kątowniki, punktaki, rysiki, klucze maszynowe płaskie, oczkowe i nasadowe oraz imbusowe, gwintowniki i narzynki (pełny zestaw na każde stanowisko),

- imadła,

- wiertarka stołowa z kompletem wierteł,

- ręczne nożyce do cięcia blach,

- nożyce dźwigniowe,

- szlifierka stołowa,

- szlifierka kątowa,

- wiertarko-wkrętarka z kompletem bitów,

- spawarka elektryczna z wyposażeniem ochronnym,

- zestaw do spawania gazowego z wyposażeniem ochronnym (wyłącznie, jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki do utworzenia spawalni),

- zestaw do lutowania twardego,

- zgrzewarka do instalacji z tworzyw sztucznych,

- gwintownica ręczna do rur stalowych,

- wymiennik ciepła,

- stacje redukcyjno-schładzające (jedna dla sześciu uczniów),

- kompresor.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka uniwersalna,

- śruba mikrometryczna,

- przymiar kreskowy,

- kątownik,

- sprawdziany otworów, wałków i gwintów,

- szczelinomierz,

- przymiar liniowy (zwijany),

- termometry przemysłowe,

- manometry,

- przepływomierze.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- model rzutni do rzutowania prostokątnego,

- składane modele obrazujące powstawanie przekrojów części maszynowych;

- zestawy próbek połączeń mechanicznych elementów stalowych,

- zestawy próbek połączeń mechanicznych elementów miedzianych,

- zestawy próbek połączeń mechanicznych elementów z tworzywa sztucznego,

- nity i modele połączeń nitowych,

- próbki metali i ich stopów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych, szkła, gumy, materiałów ceramicznych,

- elementy maszyn: połączenia, wały, osie, łożyska, sprężyny,

- tablice z rodzajami wierteł - do metalu, drewna i tworzyw sztucznych,

- części maszyn z różnymi postaciami zużycia,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- typowe, rzeczywiste części maszyn (części odlewane, odkuwki, wały, wałki wielowypustowe, łożyska toczne, tuleje, tarcze, uszczelnienia, koła i przekładnie łańcuchowe, koła i przekładnie zębate, ślimaki, ślimacznice i przekładnie ślimakowe, koła i napędy zapadkowe, przyrządy i uchwyty obróbkowe itp.),

- łączniki i połączenia części maszynowych jak śruby, nakrętki i połączenia gwintowe,

- blacha ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości do 5 mm,

- płaskowniki lub inne profile hutnicze,

- wałki do Φ25 mm,

- materiały stalowe: naczynia wyrównawcze, rury stalowe, kształtowniki stalowe czarne, żeliwne, ocynkowane, mufy, kolana, korki, trójniki, zwężki, obejmy do rur z gumą i bez gumy, przewody giętkie, wężyki do wody, rury z wkładką aluminiową, złączki, zawory, wodomierze,

- materiały eksploatacyjne miedziane: rury miedziane twarde i miękkie, kształtki miedziane, śrubunki mosiężne,

- materiały eksploatacyjne z tworzywa sztucznego: rury pe, rury pp i kształtki z tworzywa do 32mm,

- złącza rurowe,

- zawory sterujące,

- zawory zabezpieczające,

- nity,

- kleje,

- lutowia i topniki.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej z dostępem do Internetu - jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi posiadanych urządzeń w języku polskim,

- instrukcje obsługi posiadanego sprzętu pomiarowego w języku polskim,

- zbiór norm dotyczących rysunku technicznego,

- katalog łożysk tocznych,

- schematy kinematyczne, schematy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych).

- przepisy prawne dla zawodu,

- katalogi podstawowych elementów instalacji i urządzeń cieplnych,

- zbiór norm dotyczących instalacji i urządzeń cieplnych (ciągle aktualizowany).

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- tablice ostrzegawcze o niebezpiecznym napięciu,

- instrukcje bezpieczeństwa na stanowiskach roboczych,

- odzież i obuwie ochronne: buty robocze, ubranie robocze, koszula flanelowa, czapka oraz fartuch i rękawice ochronne do spawania - na stanowisku,

- okulary ochronne do pracy przy szlifierce,

- gaśnica proszkowa ABC.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Stanowiska do wykonywania prac z zakresu montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej powinny być wyposażone w ognioodporny blat umożliwiający lutowanie twarde.

Stanowiska do spawania muszą być odpowiednio wydzielone, zaopatrzone w ekrany i wyposażone w odciąg stanowiskowy.

Kwalifikacja K2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do symulacji pracy instalacji urządzeń elektroenergetycznych z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrów elektrycznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia może być usytuowana w budynku szkoły na dowolnej kondygnacji;

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Stanowiska wyposażone w zasilanie 1-fazowe 230V oraz 3-fazowe 230/400 V, każde stanowisko zabezpieczone oddzielnie wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyposażone w stanowiskowy wyłącznik bezpieczeństwa oraz centralny wyłącznik bezpieczeństwa.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zasilacz prądu stałego,

- autotransformator laboratoryjny1-fazowy,

- autotransformator 3-fazowy,

- transformator bezpieczeństwa,

- transformator separacyjny 1-fazowy,

- transformator 3-fazowy,

- falownik 3-fazowy,

- laboratoryjne rezystory suwakowe,

- maszyna prądu stałego,

- silnik indukcyjny 3-fazowy klatkowy,

- generator 3-fazowy synchroniczny (lub maszyna indukcyjna pierścieniowa),

- aparaty i urządzenia automatyki zabezpieczeniowej,

- lutownica oporowa,

- lutownica transformatorowa.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetry cyfrowe,

- multimetry cęgowe,

- mierniki analogowe,

- watomierze różnych typów (laboratoryjne, cyfrowe, cęgowe),

- fazomierze,

- 1-fazowy licznik energii elektrycznej,

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej,

- wskaźnik kolejności faz,

- mostek pomiarowy Wheatstone’a,

- mostek pomiarowy Thomsona,

- prądowe i napięciowe przekładniki pomiarowe nn,

- miernik rezystancji izolacji,

- miernik impedancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego,

- miernik do badania zabezpieczeń różnicowoprądowych,

- miernik rezystancji uziemienia,

- miernik natężenia oświetlenia,

- miernik prędkości obrotowej maszyn wirujących.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- symulator pracy systemu elektroenergetycznego składający się z prądnicy synchronicznej obciążonej elementami rezystancyjnymi o zmiennej wartości, napędzanej silnikiem elektrycznym, np. silnikiem klatkowym sterowanym 
3-fazowym falownikiem - elementy zestawu wykazano w punkcie a.

- zestawy próbek przewodów i kabli,

- eksponaty muf i głowic kablowych,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody instalacyjne,

- lampy i oprawy oświetleniowe różnych typów,

- grzejnik elektryczny,

- kondensatory, cewki i dławiki o różnych wartościach, jako obiekty pomiarowe,

- aparaty elektryczne nn; wyłączniki, bezpieczniki wraz z podstawą bezpiecznikową, wyłączniki różnicowoprądowe, ochronniki, styczniki, przekaźniki, przełączniki itp.,

- rozdzielnice natynkowe,

- niesterowane układy prostownicze 1-fazowe oraz 3-fazowe,

- akumulatory kwasowe i zasadowe,

- przewody łączeniowe wyposażone w izolowane końcówki zaciskowe bananowe oraz widełkowe oraz zestaw łączników pomocniczych,

- materiały do lutowania miękkiego,

- zestaw podstawowych narzędzi: zestaw śrubokrętów, kombinerki, kleszcze z bocznym cięciem, nóż monterski itp. - z atestem do 1 kV; komplet na każde stanowisko.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowanie do projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi oraz dane techniczne posiadanych urządzeń i przyrządów pomiarowych w języku polskim,

- katalogi aparatów oraz maszyn i urządzeń elektrycznych,

- zbiór norm dotyczących badań maszyn i urządzeń elektrycznych,

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpieczeństwa na stanowiskach roboczych,

- tablice ostrzegawcze o niebezpiecznym napięciu,

- gaśnica proszkowa ABC.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik energetyk |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311307 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - oprogramowanie do symulacji pracy instalacji urządzeń elektroenergetycznych, - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Wiertarka stołowa z wyposażeniem | Wiercenie dokładnych otworów o średnicy do 16 mm w drobnych przedmiotach, nastawiana prędkość obrotowa wrzeciona, |
| 5. | Szlifierka stołowa dwutarczowa | Zasilanie 230 V AC, średnica tarczy: 150 do 175 mm |
| 6. | Imadło ślusarskie | Stałe z kowadłem, szerokość szczęk 120 mm |
| 7. | Spawarka elektryczna transformatorowa | Zasilanie 230/400 V AC, średnica elektrod do 3 mm |
| 8. | Zestaw do lutowania twardego | --- |
| 9. | Zgrzewarka do instalacji tworzyw sztucznych | Zasilanie 230 V AC, średnica 16; 20; 25; 32; 40 mm |
| 10. | Wiertarko-wkrętarka z kompletem bitów | Akumulatorowa bez udaru |
| 11. | Szlifierka kątowa | Zasilanie 230 V AC, moc 800÷1500 W, tarcza 125x22.2 mm, obroty 11000 min-1, |
| 12. | Suwmiarka uniwersalna | zakres pomiarowy: 0-150 mm; dokładność pomiaru 0,05 lub 0,02 mm |
| 13. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy: 0-25 mm lub 25-50 mm; dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 14. | Nożyce dźwigniowe | długość noża 250 mm |
| 15. | Stół ślusarski | typowy stół ślusarski z ognioodpornym blatem |
| 16. | Wymiennik ciepła | króćce - 1 cal, max przepływ - 8 m3/h, ciśnienie robocze 0-20 bar, pow. wymiany ciepła 0,35 m2 |
| 17. | Termometr bimetaliczny tarczowy dla ciepłownictwa | Zakres od -30 do 200 °C, klasa 2, długość czujnika 50 mm, stałe złącze, gwint zewnętrzny |
| 18. | Manometr | ciecze i gazy nieagresywne, średnica 100 mm, temperatura pracy do 200°C, zakres: (0-10) bar |
| 19. | Multimetr z funkcją pomiaru temperatury do zastosowań ciepłowniczych | pomiar True RMS, U AC/DC – 600 V, +/-(1%+3), I AC/DC – 10 A, +/- 1%, pomiar temperatury od -40 do+400 °C, +/-(0,1%+2), czujnik pomiaru temperatury w komplecie - sonda typu K rezystancja do 40 MΩ, pojemność do 10 µF, +/- (2%+2), częstotliwość do 50 kHz, +/- (0,01%+2) |
| 20. | Kompresor | max (6-8) barów, min 25 litrów |
| - Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - oprogramowanie do projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Zasilacz prądu stałego | Zasilanie 230 V AC, stabilizowane napięcie wyjściowe 0÷30 V, prąd wyjściowy max 5 A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, jednoczesny odczyt wartości napięcia i prądu wyjściowego. |
| 5. | Autotransformator laboratoryjny 1-fazowy | Zasilanie 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie 0-250 V AC, min = 1,25 kVA, praca S1 w temperaturze do 40°C, nie gorzej niż IP 20 |
| 6. | Autotransformator 3-fazowy | zasilanie 3x400 V, napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie (0 - 3 x 435) V, prąd wyjściowy min. 10 A, praca S1 przy temperaturze otoczenia do 40°C, nie gorzej niż IP 20 |
| 7. | Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa | 230/24 V, 500 VA |
| 8. | Transformator separacyjny 1-fazowy | 230/230 V, S (około) 1000 VA, goły lub w obudowie np. IP20 |
| 9. | Transformator 3-fazowy | SN = 1 kVA bez narzuconej grupy połączeń, otwarty, 400/24 V przy połączeniu Yy, |
| 10. | Laboratoryjny rezystor suwakowy | 10 Ω, max 6 A |
| 11. | Laboratoryjny rezystor suwakowy | 33 Ω, max 3 A |
| 12. | Laboratoryjny rezystor suwakowy | 100 Ω, max 2 A |
| 13. | Laboratoryjny rezystor suwakowy | 1000 Ω, max 0,4 A |
| 14. | Lutownica transformatorowa | 100 W |
| 15. | Lutownica oporowa | 100 W |
| 16. | Multimetr cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 0÷1000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0÷700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 0÷20 A w podzakresach, - rezystancji 0÷40 MΩ w podzakresach, - pojemności 0÷20 µF w podzakresach, - częstotliwości 0÷20 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (4÷20 mA), Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC, Podstawowy błąd pomiaru ≤0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. |
| 17. | Miernik analogowy | klasa przyrządu nie gorsza niż 2,5; AC/DC 1,2 kV w minimum 7 podzakresach; AC/DC min 10 A w minimum 6 podzakresach; pomiar rezystancji do min 10 MΩ, zasilanie - bateria 6F22 |
| 18. | Multimetr cęgowy | pomiar z dokładnością nie gorszą niż 1,5%; AC/DC 400 V i 600 V, rozdz. 0,1 V, AC 40 A i 400 A, rozdz. 10 mA, pomiar R - do 4 kΩ, bateryjne zasilanie przyrządu, np. 2xAAA |
| 19. | Watomierz laboratoryjny ferrodynamiczny | IN - 2,5/5 A, UN – 100/200/400 V, klasa 0,5 |
| 20. | Watomierz laboratoryjny ferrodynamiczny | IN - 0,5/1 A, UN – 100/200/400 V, klasa 0,5 |
| 21. | Watomierz cyfrowy | Zakres napięcia 600 V AC, zakres pomiarowy prądu 10 A AC, dokładność pomiaru 1%, zakresy pomiarowe: 2 kW z rozdzielczością 1 W, 6 kW z rozdzielczością 10 W |
| 22. | Cęgowy miernik mocy | Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej dla f=(45-450) Hz; Pmax 400 kW, rozdzielczość 0,1 kW; Smax 400 kVA, rozdzielczość 0,1 kVA, cosφ 0,3 - 1, rozdz. 0,001, AC Imax 400 A, rozdz.0,1 A; Pomiar energii elektrycznej do 80 godzin |
| 23. | Mostek pomiarowy Wheatstone’a | mostek techniczny, pomiar od 5 Ω do 5 MΩ w siedmiu podzakresach, podziałka potencjometru o długości min. 290 mm, zasilanie: DC - bateria 6F22 lub zasilanie zewnętrzne, AC – 230 V poprzez wewnętrzny zasilacz |
| 24. | Mostek pomiarowy Thomsona | mostek techniczny z czteroprzewodowym układem pomiarowym, pomiar od 500 µΩ do 6 Ω w czterech podzakresach, podziałka potencjometru o długości min. 290 mm, zasilanie: DC 2 V, 2 A lub AC 230 V poprzez wewnętrzny zasilacz |
| 25. | Fazomierz | miernik cosφ oraz φ, klasa 0,5 |
| 26. | Licznik energii elektrycznej | modułowy elektroniczny 1-fazowy 5/80 A, 230 V AC na szynę TH 35 |
| 27. | Licznik energii elektrycznej | modułowy elektroniczny 3-fazowy 5/80max A, 230 V AC na szynę TH 35 |
| 28. | Wskaźnik kolejności faz | 160-500 V, 45-60 Hz, zasilanie bezpośrednio napięciem 3-fazowym |
| 29. | Tachometr optyczny ze stroboskopem | Do bezstykowego pomiaru prędkości obrotowej; zakres optyczny: 5 – 99999 rpm, rozdz. pomiaru 0,1rpm; przy odległości przyrządu od elementu wirującego min. 150 mm, stroboskop: 100-1000 FPM, rozdzielczość 0,1 FPM |
| 30. | Miernik rezystancji izolacji | napięcie pomiarowe od 10 V do 1 kV wybierane co 10 V, zakres pomiarowy - do 110 GΩ w ośmiu podzakresach, wskazywanie prądu upływu, automatyczny dobór zakresu pomiarowego, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru, dodatkowo pomiar napięcia AC i DC do 600 V; zasilanie akumulatorowe |
| 31. | Miernik rezystancji uziemienia | miernik ze standardowym wyposażeniem w przewody i sondy pomiarowe do przeprowadzenia pomiarów: - pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną w układzie 3 i 4 biegunowym w zakresie (0-20) kΩ z błędem nie większym niż 2%, - pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera z możliwością wyboru odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi w zakresie (0-1) MΩ z błędem nie większym niż 2%, - nadzorowanie warunków pomiaru, m.in. wpływu rezystancji elektrod i stanu baterii. |
| 32. | Miernik impedancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego | pomiar impedancji Z = (0-200) Ω z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego, pomiar prądu zwarciowego do 22 kA z rozdzielczością 0,1 kA, podstawowy błąd pomiaru impedancji nie większy niż 3%, możliwość odczytu R, X, φ - parametrów pętli zwarcia, |
| 33. | Miernik do pomiaru parametrów zabezpieczeń różnicowo-prądowych | pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B o czułościach 10, 30, 100, 300 i 500 mA, badanie instalacji zabezpieczonej badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym |
| 34. | Światłomierz cyfrowy | pomiar w zakresach 2klx, 20klx, 50klx z rozdzielczością 1 lx, dokładność pomiaru (4%+2), osobna głowica pomiarowa, przełącznik rodzaju oświetlenia - dzienne, żarowe, fluorescencyjne |
| 35. | Silnik szeregowy prądu stałego | Zasilanie 24 V, Silniki o różnych wartościach mocy w przedziale P=(35-150) W |
| 36. | Falownik 3-fazowy | Zasilany 1-fazowo falownik 3-fazowy Pmin = 1,5 kW (moc zależna od mocy silnika klatkowego), Wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów silnika. |
| 37. | Silnik indukcyjny klatkowy | Silnik 3-fazowy montowany na łapach PN = 1,5 kW, UN = 400 V, n1 = 1500 rpm |
| 38. | Prądnica synchroniczna trójfazowa z magnesami stałymi | 3-fazowe prądnice synchroniczne montowane na łapach, różniące się parametrami: nN = 1000 lub 750 rpm, SN = 0,75 kW lub 1,1 kW, UN = 400 V, 50 Hz |