Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik farmaceutyczny

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Ewa Czyżewska, Jan Meler, Daniel Modnicki;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: CEFARM Białystok S.A., Apteka nr 05-077 w Białymstoku, Apteka św. Brunona w Białymstoku, Ars Medica sp. z o.o. w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Apteka, CEFARM Śląski sp. z o.o., MEDIQ Apteka „BŁĘKITNA” we Wrocławiu, AQUARIUS sp. o.o. Smolec, Apteka PARKOWA we Wrocławiu, Apteka „Na Błoniu” w Bydgoszczy;

Ujednolicanie zapisów: Katarzyna Pogoda, Daniel Modnicki;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik farmaceutyczny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 321301 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1.Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie Z.19. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia technologii postaci leków - Pracownia analizy leków - Pracownia farmakognozji - Pracownia anatomiczna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia technologii postaci leków

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- szafy na surowce farmaceutyczne i odczynniki chemiczne,

- biblioteczka zawierająca literaturę fachową (Farmakopea Polska, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, zestawy przepisów prawa dotyczące farmacji, receptariusze, książki, czasopisma, instrukcje i regulaminy pracowni),

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- gaśnica.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko przy stole recepturowym (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do wykonania leku jałowego (jedno stanowisko na pracownię).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko przy stole recepturowym

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły recepturowe z szafkami do przechowywania niezbędnego sprzętu i półkami na substancje,

- chłodziarka,

- zlewy kwasoodporne,

- digestorium,

- standardowy sprzęt w ilości umożliwiającej indywidualne wykonanie leku:

- sprzęt szklany (np. zlewki, lejki, bagietki, butelki ze szkła oranżowego, szkiełka zegarkowe),

- sprzęt porcelanowy (np. moździerze z pistlami, parownice, naczynie do wytrawiania surowców roślinnych (np. infuzorka),

- sprzęt gumowy (np. węże, recepturki),

- sprzęt metalowy (np. łączniki, łapy, statywy, kółka, lejki do sączenia na gorąco, palniki gazowe, łyżki),

- sprzęt z tworzyw sztucznych (np. łyżki, zakraplacze, nakrętki, zestawy do sączenia kropli i płynów do oczu, karty celuloidowe),

- łyżki recepturowe,

- formy do czopków i globulek,

- maszynki do rozsypywania proszków,

oraz sprzęt uzupełniający wyposażenia stanowiska recepturowego (niezbędny w liczbie 1 sztuki na całą pracownię):

- łaźnia wodna,

- aparatura do otrzymywania wody oczyszczonej lub woda oczyszczona w butlach,

- zestaw sit,

- mikser recepturowy do wykonywania maści i masy czopkowej,

- prasa do wytłaczania czopków (w przypadku braku miksera recepturowego),

- kapsułkarka,

- sterylizator powietrzny (suszarka).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- wagi apteczne proszkowe i do odważania płynów  (lub wielozakresowe) – po jednym urządzeniu na 2 stanowiska (dla dwóch uczniów),

- aerometry,

- termometry,

- higrometr.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- surowce farmaceutyczne (substancje lecznicze i pomocnicze, w tym podłoża maściowe i czopkowe, rozpuszczalniki – etanol, gliceryna, oleje),

- leki gotowe wykorzystywane w recepturze,

- opakowania do wykonanych leków (butelki, słoiki, pudełka do maści i do czopków, opłatki skrobiowe, torebki apteczne papierowe – białe i pomarańczowe, kapsułki),

- sygnatury leków, naklejki z poleceniami.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do wykonania leku jałowego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- loża z laminarnym nawiewem jałowego powietrza,

- sterylizator powietrzny (suszarka lub autoklaw),

- puszki sterylizacyjne (opakowania do sterylizacji).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- surowce farmaceutyczne ( substancje lecznicze i pomocnicze, w tym podłoża maściowe i czopkowe, rozpuszczalniki – etanol, gliceryna, oleje),

- leki gotowe wykorzystywane w recepturze.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary, maski chirurgiczne),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia analizy leków

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- szafy na surowce roślinne i odczynniki chemiczne,

- stoły laboratoryjne z szafkami na sprzęt,

- zlewy kwasoodporne,

- książki i czasopisma z zakresu farmacji,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- gaśnica.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko analizy jakościowej i ilościowej miareczkowej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do analizy instrumentalnej (jedno stanowisko na pracownię).

  - Stanowisko do ważenia na wagach analitycznych (jedno stanowisko na pracownię).

  - Stanowisko do wykonywania chromatografii cienkowarstwowej (jedno stanowisko na pracownię).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, przy założeniu, że spektrofotometr (UV/VIS) i aparat do badania uwalniania substancji leczniczej  znajduje się u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Stanowiska wyodrębnione w pracowni analizy leków i pracowni farmakognozji z uwagi na podobne przeznaczenie można usytuować w jednym pomieszczeniu i mogą tworzyć jedną pracownię.

  - Stanowisko analizy jakościowej i ilościowej miareczkowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- digestorium z pełnym wyposażeniem,

- stoły laboratoryjne z szafkami na sprzęt laboratoryjny i półkami na odczynniki niezbędne do wykonania zadań,

- sprzęt niezbędny do wykonania analiz, pipety automatyczne,

- łaźnia wodna (jedna na pracownię),

- piec do spalań (jeden na pracownię),

- aparat do otrzymywania wody oczyszczonej lub woda oczyszczona w butlach,

- aparat do oznaczania temperatury topnienia,

- standardowy sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonanie zadań dydaktycznych:

- szklany (np. zlewki, kolbki stożkowe, kolby miarowe, pipety, biurety lejki, cylindry miarowe, probówki, bagietki szklane, szkiełka zegarkowe),

- metalowy (np. statywy, łączniki, łapy, kółka, trójnogi, szczypce, lejki do sączenia na gorąco, palniki gazowe),

- porcelanowy (np. moździerze, pistle, parownice, łyżki),

- sprzęt gumowy (np. węże, korki),

- z tworzyw sztucznych (np. łyżki, statywy do pipet, tace),

- drewniany (np. łapy),

- suszarka laboratoryjna (jedna na pracownię).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- biurety,

- wagi analityczne elektroniczne.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne niezbędne do wykonania zadań.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do analizy instrumentalnej

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- pH-metr,

- refraktometr,

- polarymetr,

- spektrofotometr (UV/VIS),

- aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z różnych postaci leków.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do ważenia na wagach analitycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół wagowy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga analityczna.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady.

  - Stanowisko do wykonywania chromatografii cienkowarstwowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- digestorium z pełnym wyposażeniem,

- stoły laboratoryjne z szafkami na sprzęt laboratoryjny i półkami na odczynniki niezbędne do wykonania zadań,

- aparat do wywoływania chromatogramów,

- pipety automatyczne,

- lampa kwarcowa laboratoryjna.

- aparat do otrzymywania wody oczyszczonej lub woda oczyszczona w butlach.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- sprzęt do chromatografii cienkowarstwowej: komory chromatograficzne.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- płytki chromatograficzne,

- rozpuszczalniki.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia farmakognozji

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- szafy na surowce farmaceutyczne i odczynniki chemiczne,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- gaśnica.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do pracy z mikroskopem (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do badania mieszanek ziołowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do badań fitochemicznych (jedno stanowisko na pracownię).

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Stanowiska wyodrębnione w pracowni analizy leków i pracowni farmakognozji z uwagi na podobne przeznaczenie można usytuować w jednym pomieszczeniu i mogą tworzyć jedną pracownię.

  - Stanowisko do pracy z mikroskopem oraz

  - Stanowisko do badania mieszanek ziołowych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- standardowy sprzęt służący do identyfikowania roślin leczniczych i surowców zielarskich:

- mikroskopy optyczne (minimum 1 dla dwóch uczniów),

- szkiełka do badań mikroskopowych i szkiełka zegarkowe,

- lampki spirytusowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały i surowce do identyfikacji roślin leczniczych i surowców zielarskich:

- surowce roślinne suche (pocięte i sproszkowane),

- odczynniki chemiczne niezbędne do wykonania reakcji charakterystycznych dla substancji czynnych występujących w surowcach zielarskich,

- mieszanki roślinne i leki gotowe zawierające w swoim składzie substancje pochodzenia roślinnego,

- do wykonania wstępnych, podstawowych badań fitochemicznych surowców lub przetworów roślinnych metodą chromatograficzną:

- substancje wzorcowe,

- rozpuszczalniki do sporządzania wyciągów i faz ruchomych oraz odczynniki do wywoływania chromatografów.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do badań fitochemicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- sprzęt niezbędny do wykonania wstępnych, podstawowych badań fitochemicznych surowców lub specyfików metodą chromatograficzną:

- komory chromatograficzne,

- płytki do chromatografii cienkowarstwowej (TLC),

- aparat do wywoływania chromatogramów (spryskiwacz),

- lampa kwarcowa laboratoryjna.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne niezbędne do wykonania reakcji charakterystycznych dla substancji czynnych występujących w surowcach zielarskich,

- mieszanki roślinne i leki gotowe zawierające w swoim składzie substancje pochodzenia roślinnego,

- do wykonania wstępnych, podstawowych badań fitochemicznych surowców lub przetworów roślinnych metodą chromatograficzną:

- substancje wzorcowe,

- rozpuszczalniki do sporządzania wyciągów i faz ruchomych oraz odczynniki do wywoływania chromatografów.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia anatomiczna

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajdują się w niej stanowiska dydaktyczne do nauki udzielania pierwszej pomocy (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

      - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- defibrylator automatyczny AED,

- kołnierze ortopedyczne,

- szyny do unieruchamiania złamań.

      - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny, półautomatyczny).

      - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- plansze anatomiczne przedstawiające różne układy (np.: kostny, mięśniowy, nerwowy, oddechowy, krążenia, moczowo-płciowy),

- fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- tablice wypukłe i płaskie: komórek, tkanek, stawów, kręgów, kości, mięśni itp.,

- modele anatomiczne: szkieletu, układu mięśniowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego.

      - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- środki opatrunkowe,

- chusta trójkątna,

- koc termoizolacyjny,

- maseczki do sztucznej wentylacji (jednorazowego użytku),

- rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.

      - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- programy komputerowe dotyczące anatomii człowieka.

      - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka,

- teksty źródłowe, atlasy anatomiczne, albumy,

- foliogramy,

- algorytmy postępowania (zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji).

      - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik farmaceutyczny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 321301 |

| Lp. |  | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |  |
| 1. |  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. |  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. |  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. |  | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. |  | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia technologii postaci leków |  |  |  |
| 1. |  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. |  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. |  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. |  | Loża z nawiewem laminarnym | filtr wstępny i absolutny HEPA, pionowy lub poziomy laminarny przepływ powietrza, oświetlenie przestrzeni roboczej. |
| 5. |  | Termometr i higrometr | termometr uniwersalny, higrometr włosowy lub elektroniczny do pomiaru wilgotności względnej powietrza, może być wyposażony w sensor temperatury powietrza. |
|  |  | Kapsułkarka | Kapsułkarka ręczna, kapsułki żelatynowe twarde. |
|  |  | Mikser recepturowy | Urządzenie miksujące, pojemniki, mieszadła, samoczynny proces miksowania. |
|  |  | Waga do proszków | Obciążenie maksymalne do 50 g lub do 60 g lub do 100 g, obciążenie minimalne 0,02 g, działka odczytowa 0,001, zasilanie elektryczne. |
|  |  | Waga do płynów | obciążenie minimalne 0,5 g, działka odczytowa 0,01, zasilanie elektryczne. |
|  |  | Suszarka laboratoryjna | umożliwia suszenie, wygrzewanie oraz sterylizację suchym, gorącym powietrzem od temperatury otoczenia do 250 °C. |
|  |  | Łaźnia wodna | Łaźnia wodna np. 6-miejscowa z perforowaną półką, zakres pracy: 5°C powyżej temp. otoczenia ÷ 99.9°C, głębokość 150 mm lub 200 mm. |
| - Pracownia analizy leków |  |  |  |
| 1. |  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. |  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  |  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  |  | Komora chromatograficzna | wykonana ze szkła, wymiary ok. 120 mm x 60 mm x 180 mm, wszystkie ściany komory chromatograficznej muszą stanowić całość (nie mogą być sklejane). |
|  |  | Lampa analityczna UV | dwuzakresowa: 366 nm i 254 nm, moc świetlówki 6 W, intensywność świetlówki przy 254 nm 500 μW/cm2, intensywność świetlówki przy 366 nm 850 μW/cm2. |
|  |  | Digestorium | ceramiczna płyta robocza, instalacja hydrauliczna (zawory wody, gazu – możliwość podłączenia butli), instalacja elektryczna (wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, oświetlenie), wentylator (niezależny od instalacji wentylacyjnej pomieszczenia), |
|  |  | Waga analityczna | dokładność 0,1 mg (0,0001 g), obciążenie maksymalne ok. 100 g, zasilanie elektryczne, wyświetlacz cyfrowy. |
| - Pracownia farmakognozji |  |  |  |
| 1. |  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. |  | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
|  |  | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  |  | Mikroskop optyczny | głowica binokularowa, okulary o powiększeniu 10 x, obiektywy achromatyczne (powiększenie x apertura): 4 x 0,10; 10 x 0,25; 40 x 0,65; 100 x 1,25, ruchomy stolik współosiowy XY, oświetlenie sztuczne (lampa halogenowa lub LED) z regulacją natężenia światła. |
|  |  | Komora chromatograficzna | wykonane ze szkła, wymiary ok. 120 mm x 60 mm x 180 mm, wszystkie ściany komory chromatograficznej muszą stanowić całość (nie mogą być sklejane). |
|  |  | Lampa analityczna UV | dwuzakresowa: 366 nm i 254 nm, moc świetlówki 6 W, intensywność świetlówki przy 254 nm 500 μW/cm2, intensywność świetlówki przy 366 nm 850 μW/cm2. |
| - Pracownia anatomiczna |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym |  | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 |  | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny |  | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  | Defibrylator AED |  | zasilanie baterią nieładowalną kilkuletnią generującą ok. 120-130 wstrząsów, o żywotności nie mniej niż 5 lat, bateria pomocnicza 9 V zasilająca wskaźnik statusu urządzenia, waga: nie mniej niż 1,9 kg (z baterią nie mniej niż 5 lat), dwa przyciski: jeden - uruchamiający urządzenie, drugi - uruchamiający wyładowanie. prowadzenie przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim, w świetlny i głosowy wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości urządzenia do pracy oraz o kolejnych etapach pracy urządzenia, wskaźniki świetlne informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia, Dodatkowo do defibrylatora powinien być dołączany zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED, który zawiera: - maseczki do sztucznego oddychania - maszynki do golenia, - dwie pary rękawiczek winylowych, - gaziki do dezynfekcji. komplet elektrod dla dorosłych, obudowa ze specjalnym przedziałem/kieszenią na elektrody, uchwytem transportowym wbudowanym na stałe w konstrukcję urządzenia oraz trwałymi elementami wbudowanymi w konstrukcję wykonanymi z gumy antypoślizgowej chroniącymi dodatkowo urządzenie przed przypadkowym upadkiem, możliwość aktualizacji oprogramowania. |
| 5. | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji |  | - komputerowa przystawka z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, - monitor LCD do kontroli EKG, - polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie reagujących sztucznych źrenic i symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V, - podręczna torba do przenoszenia. |
| 6. | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej |  | - elektroniczna przystawka z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - alarm wentylacji żołądka, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej dziecka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V lub 4 baterie A do użytku na zewnątrz, - podręczna torba do przenoszenia. |