Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik technologii ceramicznej

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Jolanta Gajda, Halina Pęczkowska, Krzysztof Kubit;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., Colorobbia Polska Sp.z o.o, VETRICERAMICI POLSKA Sp. z o.o., Zakłady Porcelany Stołowej,,Lublana” S.A.;

Ujednolicanie zapisów: Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik technologii ceramicznej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311921 |  |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Przygotowanie surowców i mas ceramicznych | K2. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych | K3. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.b) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.b) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (A.v) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.2. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.3. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.51. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologiczna | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia technologiczna - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia badań wyrobów ceramicznych |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Przygotowanie surowców i mas ceramicznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- telewizor,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- biblioteczka zawodowa dla nauczyciela wyposażona w:

- zestaw podręczników dotyczących sporządzania rysunku technicznego,

- katalogi dotyczące rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,

- katalogi maszyn i urządzeń technologicznych i sterujących,

- zestaw norm PN dotyczących sporządzania rysunku technicznego,

- dokumenty normalizacyjne,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiary liniowe, czujniki pomiarowe, suwmiarki, mikrometry, kalkulatory.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele brył geometrycznych i części maszyn stosowanych w przemyśle,

- modele maszyn i urządzeń stosowane w przemyśle ceramicznym,

- modele urządzeń i układów sterowania i automatycznej regulacji procesów technologicznych,

- przekroje, kłady części maszyn,

- kolekcje części maszyn ogólnego zastosowania.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- oprogramowanie do projektowania elementów części maszyn i dokumentacji technicznej (Computer Aided Design),

- drukarka sieciowa,

- drukarki, skanery, plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska).

- biblioteczka zawodowa dla ucznia wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

- zestaw podręczników dotyczących sporządzania rysunku technicznego,

- katalogi dotyczące rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,

- katalogi maszyn i urządzeń technologicznych i sterujących,

- zestaw norm PN dotyczących sporządzania rysunku technicznego,

- dokumenty normalizacyjne,

- dokumentacja techniczna i technologiczna urządzeń przemysłu ceramicznego,

- schematy instalacji technologicznych,

- katalogi maszyn urządzeń technologicznych i sterujących.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni rysunku technicznego.

- Pracownia technologiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- biblioteczka zawodowa dla nauczyciela wyposażona w:

- normy PN dotyczące pomiarów elektrycznych,

- katalogi elementów elektrycznych, silników, łączników i przewodów,

- schematy instalacji technologicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary elektryczne oraz działanie maszyn i urządzeń elektrycznych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko automatyki (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

  - Stanowisko do badań laboratoryjnych surowców ceramicznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko do sporządzania mas i szkliw ceramicznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Wskazane jest usytuowanie stanowisk dydaktycznych w zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, sprężone powietrze, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko automatyki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- elementy elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów ceramicznych,

- maszyny i urządzenia elektryczne stosowane w przemyśle ceramicznym,

- osprzęt instalacyjny i przewody elektryczne,

- elementy układów automatyki i sterowania pracą maszyn i urządzeń,

- zestawy do wykonywania badań i pomiarów elektrycznych,

- zestawy narzędzi, mierników, części do montowania układów pneumatycznych i hydraulicznych,

- zestawy narzędzi, mierników, części do montowania układów regulacji.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, ciśnienia, przepływu oraz poziomu cieczy,

- liczniki energii elektrycznej,

- przyrządy do rejestracji pomiarów.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle ceramicznym.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN dotyczące pomiarów elektrycznych,

- katalogi elementów elektrycznych, silników, łączników i przewodów,

- schematy instalacji technologicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych,

- schematy układów regulacji i sterowania stosowanych w przemyśle,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary elektryczne oraz działanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- środki ochrony indywidualnej: fartuchy ochronne, rękawice ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

  - Stanowisko do badań laboratoryjnych surowców ceramicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- pojemniki na surowce,

- łopatki, szufelki, próbniki do pobierania surowców ceramicznych,

- torebki foliowe,

- szpachelki,

- pobieraki do prób,

- zlewki pomiarowe,

- cylindry miarowe,

- szkiełka zegarowe,

- tryskawki,

- kule z tlenku glinu,

- sita znormalizowane,

- płyta grzewcza,

- tacki laboratoryjne,

- kuwety, miseczki,

- moździerz porcelanowy z tłuczkiem,

- parowniczki,

- naczyńka wagowe,

- eksykator,

- tygle porcelanowe i pokrywki do tygli,

- miękki pędzel,

- foremki,

- szczypce metalowe żaroodporne,

- pojemnik z stali nierdzewnej,

- wytrząsarki z zestawem sit,

- suszarka laboratoryjna,

- stacja na młynki,

- młynki porcelanowe,

- prasa laboratoryjna,

- piec laboratoryjny elektryczny,

- szablon do aplikacji,

- mieszadła techniczne z zamkniętą obudową,

- malakser,

- stoły antywibracyjne,

- suszarki do szkła,

- pojemniki na odpady niebezpieczne,

- małogabarytowe maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców,

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy do pomiarów międzyoperacyjnych i laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów gotowych,

- waga laboratoryjna elektroniczna z dokładnością do 0,1 g,

- wago suszarka laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g,

- mikroskop z powiększeniem od x 4 do x100,

- suwmiarka z dokładnością 0,01 mm,

- szkła powiększające z powiększeniem x10,

- termometr bagnetowy cyfrowy,

- stoper,

- lepkościomierz rotacyjny i przepływowy kubek Forda o średnicy dyszy Ø 4 mm,

- piknometr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele kruszarek, gniotowników, młynów, suszarek, pieców, sit, dozowników, podajników, urządzeń do sortowania, zbiorników z mieszadłami,

- modele wago zasilaczy do naważania surowców ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki surowców ceramicznych,

- próbki komponentów: kleje, upłynniacze, plastyfikatory.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, katalogi maszyn i urządzeń, katalogi surowców, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN-EN dotyczące surowców ceramicznych,

- karty techniczne dla urządzeń i surowców,

- świadectwa jakości dla surowców,

- karty charakterystyk surowców ceramicznych,

- instrukcje i gwarancje dla urządzeń,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające obróbkę surowców, działanie urządzeń i linii do rozdrabniania i mieszania surowców ceramicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, maseczka ochronna, okulary ochronne, obuwie ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

  - Stanowisko do sporządzania mas i szkliw ceramicznych.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- pojemniki na masy i szkliwa ceramiczne,

- pojemniki na surowce,

- czerpaki,

- łopatki, szufelki, łyżki,

- torebki foliowe,

- szpachelki,

- zlewki pomiarowe,

- cylindry miarowe,

- mieszadła techniczne z zamkniętą obudową,

- kule z tlenku glinu,

- parowniczki,

- miękki pędzel,

- foremki,

- szczypce metalowe żaroodporne,

- pojemnik z stali nierdzewnej,

- malakser,

- stoper,

- suszarka laboratoryjna,

- stacja na młynki,

- młynki porcelanowe,

- prasa laboratoryjna,

- urządzenie do aplikacji gęstw, mas i szkliw ceramicznych – kabina szkliwierska,

- piec laboratoryjny elektryczny,

- małogabarytowe maszyny i urządzenia do przygotowania mas i szkliw ceramicznych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga laboratoryjna elektroniczna z dokładnością do 0,1 g,

- wago suszarka laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g,

- sita znormalizowane,

- wytrząsarki z zestawem sit,

- reometr,

- mikroskop z powiększeniem od x4 do x100,

- wzorce mas i szkliw ceramicznych,

- suwmiarka z dokładnością 0,01 mm,

- lepkościomierz rotacyjny i przepływowy kubek Forda o średnicy dyszy Ø 4,

- piknometr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele młynów, suszarek, sit, dozowników, podajników, zbiorników, mieszadeł,

- modele form gipsowych,

- modele zasypników mas ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki surowców ceramicznych,

- próbki komponentów: kleje, upłynniacze, plastyfikatory, zaprawiacze,

- próbki mas ceramicznych,

- próbki angob i szkliw ceramicznych,

- wzorce pobiałek i szkliw,

- kolekcje gotowych wyrobów z mas ceramicznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- przewodniki i poradniki sporządzania receptur mas i szkliw ceramicznych,

- katalogi urządzeń do pomiaru podstawowych parametrów technologicznych na etapie przygotowywania mas i szkliw ceramicznych,

- katalogi surowców ceramicznych,

- tablice poglądowe prezentujące czynności laboratoryjne,

- plansze ze schematami podstawowych procesów technologicznych, przygotowywania mas ceramicznych,

- katalogi urządzeń pomocniczych stosowanych do przygotowywania mas i szkliw ceramicznych,

- normy PN-B dotyczące surowców ceramicznych,

- receptury zestawów mas i szkliw ceramicznych,

- instrukcje sporządzania zestawów mas i szkliw ceramicznych,

- prezentacje multimedialne przedstawiające przygotowywanie mas i szkliw ceramicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, maseczka ochronna, okulary ochronne, obuwie ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

Kwalifikacja K2. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia technologiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- biblioteczka zawodowa dla nauczyciela wyposażona w:

- normy PN, PN-EN dotyczące wyrobów ceramicznych,

- dokumentacja techniczna wyrobów ceramicznych,

- schematy technologiczne procesów technologicznych produkcji wyrobów ceramicznych,

- schematy układów regulacji i sterowania maszynami i urządzeniami do produkcji wyrobów ceramicznych,

- katalogi maszyn i urządzeń do formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do formowania mas ceramicznych,

- prezentacje multimedialne, filmy dotyczące procesów produkcji wyrobów ceramicznych,

- schematy maszyn do formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- rysunki techniczne formowanych wyrobów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko formowania wyrobów z mas ceramicznych (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

  - Stanowisko zdobienia półfabrykatów i wyrobów ceramicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do oceny jakości półfabrykatów i wyrobów ceramicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Wskazane jest usytuowanie stanowisk dydaktycznych w zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, sprężone powietrze, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko formowania wyrobów z mas ceramicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- małogabarytowa tłoczarka pasmowa,

- koło garncarskie lub toczek mechaniczny,

- ucinacze,

- zestaw wylotników (ustników),

- cykliny, blaszki,

- formy gipsowe,

- zestaw szablonów,

- mieszalniki do mechanicznego formowania,

- prasa laboratoryjna do badania zagęszczalności masy formierskiej,

- aparat do badania wytrzymałości na zginanie,

- ręczny ubijak laboratoryjny,

- aparat do badania wytrzymałości mas formierskich,

- cykliny stalowe,

- pędzle,

- papier ścierny,

- noże,

- stół do odlewania,

- formy gipsowe różnej konstrukcji,

- formy metalowe,

- pojemniki do przechowywania próbek i wyprasek,

- eksykator,

- suszarka laboratoryjna,

- narzędzia do ręcznego formowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga laboratoryjna elektroniczna z dokładnością do 0,1 g,

- wago suszarka laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g,

- wytrząsarka z zestawem sit,

- suwmiarka z dokładnością 0,01 mm,

- stemple,

- piknometr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn do formowania wyrobów ceramicznych,

- modele pras ręcznych, mechanicznych, hydraulicznych i izostatycznych,

- modele wrzecion formierskich, tokarki, półautomatu i wtryskarki,

- modele form,

- wzory uformowanych półfabrykatów ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki mas ceramicznych,

- próbki plastyfikatorów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN, PN-EN dotyczące wyrobów ceramicznych,

- dokumentacja techniczna wyrobów ceramicznych,

- schematy technologiczne procesów technologicznych na etapie formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- schematy układów regulacji i sterowania maszynami i urządzeniami do formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- katalogi maszyn i urządzeń do formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do formowania mas ceramicznych,

- prezentacje multimedialne, filmy dotyczące procesów produkcji na etapie formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- schematy maszyn do formowania wyrobów z mas ceramicznych,

- rysunki techniczne formowanych wyrobów.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, maseczka ochronna, okulary ochronne, obuwie ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

  - Stanowisko zdobienia półfabrykatów i wyrobów ceramicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia i materiały do wykańczania, zdobienia półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- przyrządy do pomiarów międzyoperacyjnych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy do kontroli stosowane w zdobieniu półfabrykatów i wyrobów ceramicznych:

  - piknometr,

  - wiskozymetr,

  - waga laboratoryjna z dokładnością pomiaru 0,1 g.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn i urządzeń do wykańczania, zdobienia półfabrykatów i wyrobów ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki materiałów do wykańczania, zdobienia, przetwarzania półfabrykatów i wyrobów ceramicznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN, PN-EN dotyczące wykańczania, zdobienia wyrobów ceramicznych,

- dokumentacja techniczna wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ceramicznych,

- schematy technologiczne i dokumentacja techniczno – technologiczna procesów wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ceramicznych,

- katalogi maszyn i urządzeń do wykańczania, zdobienia wyrobów ceramicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do wykańczania, zdobienia i przetwarzania prezentacje multimedialne, filmy dotyczące procesów wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ceramicznych,

- prospekty firm z branży ceramicznej,

- kolekcje wyrobów ceramicznych wykańczanych, zdobionych i przetworzonych różnymi technikami,

- kolekcje wyrobów z ceramiki z wadami wykańczania, zdobienia, przetwarzania półfabrykatów i wyrobów ceramicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje BHP obsługi maszyn i urządzeń do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ceramicznych,

- środki ochrony indywidualnej: odzież ochronna, rękawice ochronne, maseczka ochronna, okulary ochronne, obuwie ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

  - Stanowisko do oceny jakości półfabrykatów i wyrobów ceramicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły laboratoryjne do oceny jakości półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- pojemniki na odpady,

- kalkulator,

- kabina do oceny jakości.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiary liniowe, wysokościomierze, grubościomierze, czujniki pomiarowe, suwmiarki,

- waga laboratoryjna,

- mikroskop.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- wzorniki półfabrykatów i wyrobów gotowych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- kolekcje wyrobów ceramicznych wykonanych różnymi technikami,

- wzorce półfabrykatów i wyrobów ceramicznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN, PN-EN dotyczące oceny jakościowej wyrobów ceramicznych,

- katalogi i przykłady przedstawiające wady wyrobów ceramicznych,

- instrukcje oceny jakości półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- prezentacje multimedialne, filmy dotyczące oceny jakościowej półfabrykatów i wyrobów ceramicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje BHP obsługi maszyn i urządzeń do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ceramicznych,

- środki ochrony indywidualnej: odzież ochronna, obuwie ochronne, okulary ochronne, rękawice ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- dokumentacja techniczno-technologiczna,

- normy surowców i wyrobów przemysłu ceramicznego,

- normy PN dotyczące pomiarów warsztatowych,

- dokumentacja normalizacyjna,

- katalogi narzędzi i urządzeń do obróbki materiałów,

- instrukcje obsługi urządzeń do obróbki materiałów,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary warsztatowe oraz techniki obróbki materiałów,

- normy PN dotyczące pomiarów elektrycznych,

- katalogi elementów elektrycznych, silników, łączników i przewodów,

- schematy instalacji technologicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary elektryczne oraz działanie maszyn i urządzeń elektrycznych,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko obróbki materiałów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Stanowisko automatyki (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Warsztaty szkolne będą prowadzone w przedsiębiorstwach produkujących wyroby ceramiczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko obróbki materiału

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia, przyrządy i materiały pomocnicze do trasowania,

- elektronarzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów,

- przyrządy formierskie,

- przyrządy do docinania i cięcia materiałów.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiary kreskowe, szczelinomierze, kątowniki, wzorce zarysu gwintów,

- wzorce kątów, płytki wzorcowe,

- suwmiarki,

- przyrządy mikrometryczne,

- czujniki zegarowe,

- grubościomierze,

- liniały krawędziowe i powierzchniowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- przyrządy do pomiaru planimetrii,

- przyrządy do pomiaru wytrzymałości mechanicznej,

- przyrządy do pomiaru odporności na uderzenie,

- sprawdziany do otworów, wałków, gwintów,

- przyrządy do pomiaru chropowatości.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- próbki materiałów konstrukcyjnych,

- wałki, tuleje, śruby, części maszyn z nagwintowanymi otworami,

- łamacze,

- szlifierka, polerka, piły,

- urządzenia do grawerowania,

- urządzenia do cięcia laserem,

- urządzenia do cięcia wodą,

- formy odlewnicze,

- matryce.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN dotyczące pomiarów warsztatowych,

- dokumentacja normalizacyjna,

- katalogi narzędzi i urządzeń do obróbki materiałów,

- instrukcje obsługi urządzeń do obróbki materiałów,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary warsztatowe oraz techniki obróbki materiałów.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości,

- gaśnica,

- pojemniki odpady,

- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

  - Stanowisko automatyki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- elementy elektryczne i elektroniczne,

- maszyny i urządzenia elektryczne,

- osprzęt instalacyjny i przewody elektryczne,

- elementy układów automatyki i sterowania pracą maszyn i urządzeń ceramicznych,

- zestawy do wykonywania badań i pomiarów elektrycznych,

- zestawy narzędzi, mierników, części do montowania układów pneumatycznych i hydraulicznych,

- zestawy narzędzi, mierników, części do montowania układów regulacji.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, ciśnienia, przepływu oraz poziomu cieczy,

- liczniki energii elektrycznej,

- przyrządy do rejestracji pomiarów,

- pirometry i termometry.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle ceramicznym,

- schematy układów regulacji i sterowania stosowanych w przemyśle ceramicznym.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy PN dotyczące pomiarów elektrycznych,

- katalogi elementów elektrycznych, silników, łączników i przewodów,

- schematy instalacji technologicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające pomiary elektryczne oraz działanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości,

- pojemniki na odpady,

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Kwalifikacja K3. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- telewizor,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

  - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia badań wyrobów ceramicznych

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- biblioteczka zawodowa dla nauczyciela wyposażona w:

- tablicę z układem okresowym pierwiastków, plansze ze schematami podstawowych procesów technologicznych, operacji technologicznych, plansze z urządzeniami i maszynami stosowanymi w ceramice, kolekcje wyrobów ceramicznych, próbki demonstrujące wady wyrobów ceramicznych, zestawy przepisów prawa i norm dotyczących wyrobów ceramicznych, produkcji wyrobów ceramicznych, czasopisma branżowe, katalogi branżowe, katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym,

- schematy technologiczne, tablice poglądowe, foliogramy, programy demonstracyjne, modele maszyn i urządzeń stosowanych przemyśle ceramicznym, symulacje komputerowe urządzeń i maszyn podczas pracy produkcji wyrobów ceramicznych, modele maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego,

- dokumentacja technologiczna procesów produkcji wyrobów ceramicznych: raporty produkcyjne, analizy odpadu produkcyjnego, arkusze kontrolne,

- filmy lub prezentacje multimedialne o tematyce badania surowców ceramicznych, półproduktów i gotowych wyrobów ceramicznych,

- filmy lub prezentacje multimedialne obrazujące pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych,

- filmy lub prezentacje multimedialne przedstawiające procesy przygotowywania surowców i mas ceramicznych,

- filmy lub prezentacje multimedialne przedstawiające obsługę maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych.

- filmy lub prezentacje multimedialne dotyczące organizacji procesów formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Stanowiska powinny być usytuowane w budynku szkolnym lub zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- suszarka laboratoryjna,

- płyta grzewcza,

- dygestorium,

- autoklaw,

- piec elektryczny,

- komora testów materiałowych,

- dygestorium,

- kulki metalowe,

- stoły laboratoryjne,

- blaty z stali kwasoodpornej,

- zlewy z stali kwasoodpornej,

- sztalugi do prezentacji wzorców,

- cylindry,

- pipety,

- czerpaki,

- łopatki, szufelki, łyżki,

- torebki foliowe,

- szpachelki,

- szkiełka zegarowe,

- pierścienie szklane,

- pojemniki na odpady,

- szczypce żaroodporne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- wagi laboratoryjne,

- szkła powiększające,

- mikroskop,

- spektrofotometr UV-VIS,

- autoklaw,

- przymiary, suwmiarki, wysokościomierze, grubościomierze, szczelinomierze,

- mikrometr,

- czujnik zegarowy,

- planimetr,

- wzorcowe sztabki ze stali niklowej,

- termometr 0+100/0,5 wzorcowany,

- urządzenie do badania ścieralności powierzchni wyrobów ceramicznych,

- urządzenie do badania wytrzymałości wyrobów ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- sprzęt laboratoryjny: szkiełka zegarowe, naczyńka wagowe, zlewki, cylindry miarowe,

- wzorce wyrobów ceramicznych wykonanych różnymi technikami formowania i różnymi technikami zdobienia,

- wzorce półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- kolekcje półfabrykatów ceramicznych do badań laboratoryjnych,

- kolekcje wyrobów gotowych z ceramiki do badań laboratoryjnych,

- kolekcje półfabrykatów ceramicznych wykonanych różnymi technikami,

- kolekcja wyrobów ceramicznych wykonanych różnymi technikami.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowisko komputerowe do projektowania i optymalizacji zestawów ceramicznych, umożliwiających gromadzenie informacji o składach chemicznych i surowcowych oraz właściwości wyrobów ceramicznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

- normy PN i PN-EN dotyczące badań półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- instrukcje i procedury dotyczące badań półfabrykatów i wyrobów ceramicznych,

- katalogi aparatów i urządzeń laboratoryjnych,

- karty charakterystyk odczynników chemicznych,

- instrukcje pomiarów, analiz i badan laboratoryjnych,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń laboratoryjnych,

- formularze do zapisu wyników z badań laboratoryjnych,

- raporty z analiz i badań laboratoryjnych,

- prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające badania dla półproduktów i wyrobów ceramicznych,

- podręczniki z literaturą przedmiotową (podręczniki zawodowe tekstowe i na nośnikach elektronicznych, multimedialne źródła informacji, poradniki i normy techniczne),

- katalogi wyrobów ceramicznych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczki ochronne,

- piktogramy ostrzegawcze i informacyjne,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku pracy.

  - Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Pomieszczenie do przechowywania surowców ceramicznych i odczynników chemicznych zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Urządzenia:

- do badania odporności na szok termiczny,

- do badania wytrzymałości,

- autoklaw,

- piec elektryczny,

- spektrofotometr,

- mikroskop polaryzacyjny

są urządzeniami z możliwością wykorzystania ich nie tylko na przedmiotach zawodowych ceramicznych teoretycznych i praktycznych, ale również na przedmiotach ogólnokształcących: fizyce i chemii.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik technologii ceramicznej |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311921 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Program komputerowego wspomagania projektowania | Opis programu/podstawowe funkcje: - narzędzia rysunkowe pozwalające na modelowanie i sporządzenie dokumentacji warsztatowej dowolnego układu mechanicznego, - standardowe biblioteki rysunków i części, - generatory elementów maszynowych i kalkulatory, - narzędzia dokumentacji i raportowania, - współpraca i zarządzanie danymi, - wersja wielostanowiskowa, edukacyjna. |
| - Pracownia technologiczna |  |  |
| 1. | Wytrząsarka | Dane techniczne: - średnica robocza sita: 193 mm, - wysokość robocza sita: 25 lub 50 mm, - masa próbki: 0÷1500 g, - amplituda drgania pionowo-skrętne: 0÷2,5 mm, - częstotliwość drgań: stała 50 Hz, - czas pracy: nastawny 1÷99 min lub praca ciągła, - waga: 25 kg, - zasilanie: 230 V/50 Hz, - sita analityczne: 0,100 mm/0,200 mm/0,425 mm/0,630 mm/1,00 mm, - misa odbiorcza i pokrywa. |
| 2. | Stacja młynków laboratoryjnych | Dane techniczne: - model 4 stanowiskowy o wymiarach 202x70x120 cm, waga 346 kg, - panel sterowania z klawiaturą i wyświetlaczem LCD do kontroli i ustalania cyklu, - pokrywa ochronna z uchwytem, - izolacja akustyczna, - mikroprzełącznik bezpieczeństwa, - ochrona części obrotowych, - zasilanie 400 V trójfazowe, - uziemienie 50 Hz, - młynki (słoje) porcelanowe w kolorze białym lub brązowym o pojemności 300 ml i 1000 ml, - kulki z tlenku glinu w pakiecie do zasypu 300 ml: Ф 18,5 mm÷250 gram, - kulki z tlenku glinu w pakiecie do zasypu 1000 ml: - Ф 18,5 mm÷500 gram, - Ф 25,0 mm÷150 gram. |
| 3. | Waga laboratoryjna | Dane techniczne: - waga elektroniczna, - ważenie w gramach z dokładnością 0,01 g, - kalibracja wewnętrzna, - pokrywa wagi, - wyświetlacz cyfrowy, - program kalibracji, - program wagi z kontrolą odchyłek % względem masy wzorca, - zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, - funkcje związane z wykorzystaniem RS 232, - współpraca z drukarką lub komputerem, - program komputerowy do wczytywania wyników ważenia do arkusza kalkulacyjnego Excel, - program do sporządzania mieszanin, - posiada własną programowalną bazę składników na podstawie których tworzone są receptury. |
| 4. | Kabina szkliwierska | Dane techniczne: - komora ze stali INOX AISI 304 o wymiarze 1200x1200X2050 mm, - podstawa ze stali nierdzewnej z regulacja wysokości, - pompa ciśnieniowa, - elektro-wentylator, - płaszcz wodny, - wyciąg, - sprężone powietrze, - pistolet niskociśnieniowy do natryskiwania o wysokim i równomiernym stopniu rozpylania, - ciśnienie robocze 3,5 bar, - zużycie powietrza 230 l/minutę, - zbiornik grawitacyjny 600 ml, - przyłącze 1/4Z, - dysze o średnicy 1,4-2,0 mm, - napięcie zasilania 230 V. |
| 5. | Suszarka laboratoryjna | Dane techniczne: - układ grzewczy (w komorze nie może być utrzymywana temperatura niższa od temperatury otoczenia), - praca z priorytetem temperatury (urządzenie najpierw osiąga zadaną temperaturę, następnie zaczyna odliczać czas programu), - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu, - możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów użytkownika, - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min do 48 h, - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, - rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu, - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, - kontrola zaniku napięcia, - zegar czasu rzeczywistego, - alarm dźwiękowy, - pamięć wyników pomiarowych, - sygnalizacja otwartych drzwi. |
| 6. | Sita kontrolne | Dane techniczne: - sito tkane kontrolne o wymiarze boku oczka kwadratowego 45 µm, - sito tkane kontrolne o wymiarze boku oczka kwadratowego 63 µm, - siatka sita ze stali chromoniklowej typ HB, - oprawa sita o średnicy 200 mm i wysokości 50 mm, - oprawa sita w ramach aluminiowych typ WA lub ze stali nierdzewnej typ HB, - pędzel miękkiego włosa o przybliżonych wymiarach długości 35 mm, szerokości 20 mm i grubości 5 mm. |
| 7. | Mikser-rozdrabniacz laboratoryjny | Dane techniczne: - pojemnik z tworzywa o pojemności 1 l, - pokrywa grawitacyjna z plastiku, - regulacja prędkości, - nastawienie czasu i pulsacji, - opcjonalne automatyczne dostosowanie wielkości komory do wielkości próbki. |
| 8. | Mieszadło mechaniczne | Dane techniczne: - moc silnika 85 W, - zasilanie 230 V/50 Hz, - maksymalny moment obrotowy 50 Ncm, - zakres regulacji prędkości 50-1600 obr./min, - łącznik krzyżakowy do zamocowania mieszadła na statywie, - statyw z prętem o średnicy 14 mm, - końcówki mieszające o średnicy 10 mm, - mikroprocesorowe sterowanie prędkością i czasem pracy. |
| 9. | Termometr bagnetowy cyfrowy | Dane techniczne: - zakres pomiaru w zależności od rodzaju czujnika 3 cm - 70+150° C, - rozdzielczość w zakresie - 70-199,9° C-0,1°C, - zasilanie na baterie LR44X3. |
| 10. | Wiskozymetr Brookfielda | Dane techniczne: - wiskozymetr rotacyjny do szybkiego i precyzyjnego określania lepkości substancji, - zakres pomiarowy wrzeciona [mPa∙s] lub [cP], - 21 prędkości obrotowych, - 6 standardowych wrzecion, - wersja ,,L’’ dla lepkości średnich i niskich, - wersja ,,R’’ dla lepkości średnich i wysokich, - cyfrowy odczyt wartości mierzonej, - komplet końcówek Brookfielda, - czujnik temperatury, - łatwe czyszczenie i obsługa menu, - port RS 232 do komunikacji z PC, - program do transmisji danych do komputera, sczytywanie wyników pomiarowych, prezentacja na wykresie, sterowanie wiskozymetrem, - łaźnia wodna z chłodzeniem wodnym:1 stan. poj. 2,8 l., gł. wanny 100 mm, sterownik cyfrowy, wyświetlacz LED, rozdzielczość 0,1°C, stabilizator temperatury ±0,2°C, mieszadło wirnikowe, wkład na zlewkę. |
| 11. | Kubek Forda | Dane techniczne: - do oznaczania lepkości kinetycznej cieczy, - dysze wymienne o średnicy 4 mm i 6 mm, - statyw teleskopowy z regulacja wysokości oraz poziomu, - kubek Forda wykonany z mosiądzu, - wymienne końcówki pomiarowe z otworem o odpowiedniej średnicy. |
| - Pracownia badań wyrobów ceramicznych |  |  |
| 1. | Mikroskop polaryzacyjny | Dane techniczne: - głowica: 2-okularowa z regulacją rozstawu okularów 55÷75 mm; nachylona pod kątem 30°, - okulary szeroko-polowe WF 10x/18 mm; opcjonalnie 16x, 20x, - obiektywy achromatyczne: 10x, 25x, 40x, 100x (immersyjny), - zakres powiększeń: 40x÷1000x kondensor Abbego NA 1,25, - oświetlenie: lampa halogenowa 6 V 20 W, - stolik przedmiotowy obrotowy, - współosiowa śruba makro i mikrometryczna z blokadą wysokości. |
| 2. | Spektrofotometr UV-VIS | Funkcje pomiarowe spektrofotometru: - absorbancja, - transmitancja, - stężenie, - współczynnik stężenia. Dane techniczne: - monochromator z 1200 liniami/mm, - zakres długości fali: 325÷1100 nm, - szerokość spektralna szczeliny ˂8 nm, - dokładność Abs przy 1A: + 0,003 A, - powtarzalność Abs przy 1A: + 0,003 A, - dokładność długości fali: +/- 2 nm, - zakres fotometryczny: -0,1 do 2,5 A |
| 3. | Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa | Dane techniczne: - obciążenie 5 kN, - zakres szybkości testu (mm/min) z ustawieniem poprzedniego kroku, serwomotor 0.005 ÷1000 mm/min, - rzeczywista głębokość testu 125 mm, - przestrzeń pionowa pracy 750 mm, - ruch belki przy wyposażeniu w standardowe szczęki 560 mm, - rama szer/gł/wys. 56/50/126 cm, - zasilanie 230 V AC – 1 faza. Maszyna sterowana mikroprocesorowo poprzez panel operatora lub poprzez komputer i oprogramowanie. Tryby pracy wszystkie podstawowe tryby pracy wykorzystywane w badaniach wytrzymałościowych, a w szczególności: - rozciąganie, - ściskanie, - oddzieranie, - ścinanie, - tarcie, - 3 lub 4 punktowe zginanie, - łamanie, - cykliczne rozdzieranie. |
| 4. | Przyrząd do badania ścieralności | Dane techniczne: - metalowy pojemnik z napędem elektrycznym, - pozioma obrotowa płyta wsporna z gniazdami obracająca się prędkością 300 obr/min, - badane próbki, o wymiarach co najmniej 100 mm x 100 mm, - gumowe uszczelki, - metalowe uchwyty, - wyświetlacz cyfrowy, - zasilanie 220 V, 50 Hz. |
| 5. | Autoklaw | Dane techniczne: - autoklaw ogrzewany bezpośrednio o objętości wystarczającej do umieszczenia badanych próbek, - komora wykonana z stali nierdzewnej, - ciśnienie 500± 20 kPa, odpowiadające temperaturze 159 ±1°C w czasie 2 godzin, - sterowanie mikroprocesorowe wszystkimi funkcjami i kontrolą procesu, - automatyczne dozowanie wody w zależności od potrzeb, - wyświetlanie informacji o ilości cykli, - akustyczny alarm przy zaniku napięcia lub nieprawidłowościach działania, - zasilanie 400 V. |
| 6. | Piec laboratoryjny elektryczny | Dane techniczne: - komora z materiału ogniotrwałego, - pojemność komory 22 l, - odpowietrzenie połączone z odciągiem spalin, - mikroprocesorowy regulator temperatury(dokładność ±2 °C) typ MRT, - dokładność utrzymania temperatury ±2 °C, - programowalny sterownik mikroprocesorowy TYP SM, - max. temp. 1300 °C, - moc 2,4 kW, - zasilanie 230 V, - zakres mierzonych temperatur 0 ÷1300 °C, - wyłączniki drzwi pieca, które po otwarciu rozłączają zasilanie grzałek, - czas nagrzewania do 1000 °C 40 minut, - wymiary komory 29x22x35 cm. |
| 7. | Dygestorium | Dane techniczne: - stelaż nośny: stalowy lakierowany proszkowo farbą epoksydową, - blat roboczy: standardowo lita ceramika techniczna z zintegrowanym podniesionym z 4 stron obrzeżem, - opcjonalnie: jednolita ceramika Buchtal z podniesionym doklejanym obrzeżem, Durcon, itp., - szyba przednia: podnoszona pionowo do góry (szkło hartowane 5 mm), blokada okna na wysokości 50 cm, - zawiesie: na systemie rolkowym z przeciwwagą, - linka stalowa: nierdzewna w powłoce PCV, - komora robocza: chemoodporna (ceramika, trespa, polipropylen), - wentylacja: szczelinowa lub szyberkowa, - sufit: szyba bezpieczna, klejona, matowa biała, - kanał wentylacyjny: spawany z PCV lub ze stali nierdzewnej 1.4404, - podłączenie do systemu wentylacji - króciec fi zewn. 200 mm, - oświetlenie: instalacja elektryczna 2x230 V/50 Hz, - zlewik ceramiczny, - wylewka zimnej wody z zaworem, - instalacja kanalizacyjna z PCV: przyłącze 50 mm, - instalacja gazowa – opcjonalnie szafka pod dygestorium, - laminowana (opcjonalnie wyklejona PCV), metalowa lakierowana farbą chemoodporną, na chemikalia (do przechowywania substancji łatwopalnych). |
| 8. | Komora testów materiałowych | Dane techniczne: - pojemność 240 l, - zakres temperatur +5 °C powyżej temperatury otoczenia do +300 °C, - regulacja temperatury z rozdzielczością1 °C, - elektroniczne kontrolowanie komory nagrzewania wstępnego w technologii APT.lineTM, zapewniająca precyzyjne utrzymanie temperatury, - wymuszony obieg powietrza, - komora ze stali nierdzewnej, - wyświetlacz LED, - sterownik mikroprocesorowy z kilkoma funkcjami regulacji czasu, - regulacja wydajności pracy wentylatora, - port RS-422 lub 232. |