Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik weterynarii

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Bogumiła Łaniecka, Marta Pacewicz, Mirosław Czapla;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie, Gospodarstwo Rolne w Świeryżu, Przychodnia Weterynaryjna EMSO w Górze Kalwarii, Przychodnia Weterynaryjna GAJA w Warszawie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu, Przychodnia Weterynaryjna w Nowym Targu.

Ujednolicanie zapisów: Marek Rudziński, Tadeusz Budzisz;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik weterynarii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 324002 |  |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt | K2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych | K3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.h) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.h) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.h) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie R.9. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie R.10. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie R.11. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia anatomiczno- zootechniczna - Prosektorium - Pracownia przepisów ruchu drogowego - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia zabiegowa - Laboratorium diagnostyczne - Prosektorium | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Laboratorium diagnostyczne - Pracownia ekonomiczno-administracyjna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego. Wymagania te są określone w:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414).

- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

- Kwalifikacja K1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia anatomiczno-zootechniczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- biblioteczka zawodowa: czasopisma tematyczne,

- apteczka pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do poznania anatomii i fizjologii zwierząt, (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.2. Stanowisko do chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.3. Stanowisko do organizacji pracy hodowlanej i inseminacji zwierząt (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, może też być w gospodarstwie rolnym (w szkole lub u pracodawcy). Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- Stanowisko do poznania anatomii i fizjologii zwierząt

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- mikroskop.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele anatomiczne układów i narządów zwierząt.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- preparaty mikroskopowe i makroskopowe tkanek i narządów,

- szkielety zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- czaszki zwierzęce z uzębieniem,

- luźne kości różnych gatunków zwierząt,

- zwierzęta gospodarskie i towarzyszące.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- tablice poglądowe z układami i narządami zwierząt,

- prezentacje multimedialne z anatomii i fizjologii zwierząt,

- filmy dydaktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt,

- atlasy anatomii topograficznej zwierząt i inne atlasy anatomiczne zwierząt,

- atlasy histologiczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- odzież ochronna do pracy ze zwierzętami (ubranie robocze, buty robocze z ochroną palców, rękawice gumowe/robocze).

- Stanowisko do chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia do konserwowania, przygotowania i zadawania pasz,

- wiadro do pojenia cieląt i jagniąt,

- zestawy identyfikacyjne dla zwierząt (kolczyki dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, opaski identyfikacyjne, tatuownica uderzeniowa z zestawem cyfr i liter, tatuownica uszna zaciskowa z zestawem cyfr i liter, kolczykownica z igłami),

- zestaw narzędzi do pielęgnacji skóry zwierząt,

- sprzęt do poskramiania zwierząt (poskromy do bezpiecznego wykonywania czynności przy zwierzętach różnych gatunków),

- zestaw narzędzi do pielęgnacji, korekcji i podkuwania kopyt,

- zestaw narzędzi do ręcznej i mechanicznej korekcji racic,

- narzędzia do skracania kiełków u prosiąt (kleszcze, szlifierka),

- dekornizatory różnego typu,

- koła nosowe i zaciskacze (przeciw samozdajaniu się krów, dla buhajów),

- sprzęt udojowy (dojarka konwiowa),

- zestaw do dezynfekcji poudojowej strzyków,

- urządzenia do schładzania i przechowywania mleka,

- sprzęt do udzielania pomocy przedlekarskiej ( linki i łańcuszki porodowe, przyrząd do wspomagania wycieleń, trokar dla dużych i małych przeżuwaczy, termometry weterynaryjne, apteczka weterynaryjna).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- sprzęt do oceny pokroju zwierząt (miara zoometryczna, laska zoometryczna, cyrkiel zoometryczny),

- urządzenia do pomiaru czynników mikroklimatycznych i warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach inwentarskich (higrometr, termometr, luksomierz, anemometr, taśma miernicza, urządzenie przenośne do pomiaru stężeń gazów szkodliwych) wraz z instrukcjami,

- zestaw do badania mleka metodą TOK.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zwierzęta gospodarskie i towarzyszące,???

- zestawy próbek pasz stosowanych w żywieniu zwierząt,

- zestawy zasuszonych okazów traw, roślin pastwiskowych, ziół, roślin szkodliwych i trujących,

- środki do identyfikacji zwierząt (tusz do tatuażu, kredki do znaczenia zwierząt),

- odczynniki do TOK,

- akcesoria do higieny doju.

- produkty pszczelarskie,

- ule i sprzęt pszczelarski.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z dostępem do Internetu (jeden dla jednego ucznia),

- oprogramowanie do układania dawek pokarmowych dla zwierząt.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- tematyczne prezentacje multimedialne,

- tematyczne filmy dydaktyczne,

- atlasy ras zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- instrukcje wykonywania pomiarów zoometrycznych u bydła, koni, świń,

- instrukcje oceny pokroju dla poszczególnych gatunków zwierząt,

- instrukcje wykonania oceny kondycji bydła w skali BCS,

- tabele norm żywienia - Normy Żywienia Zwierząt DLG, INRA, tradycyjne,

- wzorce oceny organoleptycznej pasz,

- atlasy roślin ( trawy, rośliny szkodliwe, rośliny trujące, rośliny pastewne),

- normy dobrostanu dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- dokumentacja Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,

- kalendarze rujowe dla świń oraz pokryć i wycieleń dla bydła,

- instrukcja wykonania TOK.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- odzież ochronna do pracy ze zwierzętami (ubranie robocze, buty robocze z ochroną palców, rękawice gumowe/robocze).

- Stanowisko do organizacji pracy hodowlanej i inseminacji zwierząt

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- sprzęt do wykrywania rui,

- zestawy inseminacyjne aktualnie stosowane w unasiennianiu krów, świń,

- poskromy,

- kontener punktowy do nasienia mrożonego,

- termoboxy do transportu i przechowywania dawek inseminacyjnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- żele inseminacyjne,

- porcje nasienia w różnych postaciach (słomki, blistry, buteleczki).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- dokumentacja hodowlana zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- aktualne katalogi buhajów (ranking),

- tabulogramy,

- aktualne katalogi knurów,

- przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

- dokumentacja inseminacyjna zwierząt gospodarskich,

- przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- odzież ochronna,

- długie rękawice inseminacyjne.

- Prosektorium

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół sekcyjny,

- stolik narzędziowy,

- lodówka,

- zamrażarka,

- sprzęt do odkażania,

- produkty biobójcze,

- środki ochrony indywidualnej,

- apteczka pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłogi i ściany wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- narzędzia sekcyjne (noże sekcyjne, nożyczki, pęsety, haki tkankowe, piły, dłuta).

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

- jednorazowe pojemniki na tkanki, narządy,

- tacki,

- materiał biologiczny.

- biblioteczka zawodowa

- atlasy anatomiczne zwierząt,

- atlasy histologiczne.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- wymagane jest posiadanie umowy z zakładem utylizacji odpadów weterynaryjnych i niebezpiecznych,

- w pomieszczeniu muszą znajdować się pojemniki na odpady weterynaryjne i niebezpieczne.

- Pracownia przepisów ruchu drogowego

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- fantom do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego,

- klawiatura do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi pojazdów,

- akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego,

- znaki drogowe, filmy i prezentacje dotyczące ruchu drogowego.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w transporcie drogowym.

- Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami

- Opis infrastruktury placu

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się plac

- plac manewrowy spełniający wymagania Ustawy o kierujących pojazdami, z wyznaczonymi elementami stanowisk, jak na egzaminie

- nawierzchnia betonowa lub asfaltowa,

- pachołki,

- tyczki 1,5 m - 2 m.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- ciągnik rolniczy do nauki jazdy,

- przyczepa rolnicza do nauki jazdy.

Kwalifikacja K2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia zabiegowa

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała sucho ścieralna,

- tablica flipchart,

- stół zabiegowy dla zwierząt małych i dużych,

- lampa bezcieniowa,

- lampa bakteriobójcza,

- urządzenie do sterylizacji (autoklaw lub sterylizator powietrzny),

- sprzęt do poskramiania zwierząt,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt do odkażania,

- produkty biobójcze,

- zwierzęta gospodarskie i towarzyszące,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko badania zwierząt (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.2. Stanowisko leczenia zwierząt (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.3. Stanowisko pielęgnacji zwierząt (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłogi i ściany wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- Stanowisko badania zwierząt

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- sprzęt i narzędzia diagnostyczne (termometry, stetoskopy, otoskopy, młoteczki opukowe, plezymetry, latarki, wziernik),

- sprzęt i narzędzia do pobierania materiału biologicznego od zwierząt w tym: stazy, kleszczyki hemostatyczne, cewniki urologiczne, sondy żołądkowe, maszynka do golenia,

- aparat ultrasonograficzny wraz z instrukcją obsługi,

- elektrokardiograf wraz z instrukcją obsługi.

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały do pobierania materiału biologicznego w tym: jednorazowe igły i strzykawki, probówki na krew, igły punkcyjne, skalpele, wymazówki, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, jednorazowe pojemniki na materiał biologiczny, gaziki,

- szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób zakaźnych i inwazyjnych.

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- podręczniki z dziedziny diagnostyki chorób zwierząt, prezentacje i filmy dydaktyczne z zakresu badania zwierząt.

- Stanowisko leczenia zwierząt

- wykaz urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stolik narzędziowy,

- narzędzia do udzielania pierwszej pomocy w tym: sondy żołądkowe, trokar,

- narzędzia do udzielania pomocy porodowej w tym: linki i łańcuszki porodowe, haki oczodołowe, kleszcze porodowe, wzierniki,

- narzędzia chirurgiczne (kleszczyki hemostatyczne, pęsety anatomiczne i chirurgiczne, igłotrzymacze, spinaki do serwet chirurgicznych, trzoniki do skalpeli, haki tkankowe).

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały opatrunkowe (gaziki, wata, lignina, bandaże elastyczne i dziane, opatrunki gipsowe, plastry samoprzylepne),

- materiały do wykonywania czynności leczniczych w tym: jednorazowe igły i strzykawki, katetery dożylne, aparaty do przetaczania płynów, cewniki urologiczne,

- nici chirurgiczne,

- serwety operacyjne,

- skalpele,

- weterynaryjne produkty lecznicze wraz z ulotkami.

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- podręczniki z dziedziny farmakologii weterynaryjnej, podręczniki, prezentacje i filmy z zakresu leczenia zwierząt.

- Stanowisko wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych

- wykaz urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia do pielęgnacji zwierząt (zgrzebło, szczotka, kopystka, trymer, cążki do pazurków, narzędzia do korekcji racic i kopyt, skaler do sanacji jamy ustnej),

- narzędzia do wykonywania zabiegów zootechnicznych (kolczykownica, kolczyki do identyfikacji zwierząt, tatuownica, cęgi do obcinania kiełków, dekornizator, piłka do cięcia rogów, cęgi do kurtyzacji ogonków, narzędzia do bezkrwawej kastracji, tarnik do zębów).

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- preparaty pielęgnacyjne.

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- filmy dydaktyczne, rysunki, zdjęcia i prezentacje dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

  - Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- wymagane jest posiadanie umowy z zakładem utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych,

- w pomieszczeniu muszą znajdować się pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne.

- Laboratorium diagnostyczne

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- urządzenie do sterylizacji (autoklaw lub sterylizator powietrzny),

- lodówka,

- mikroskopy,

- suszarka do szkła laboratoryjnego,

- szkło laboratoryjne w tym: zlewki, cylindry, lejki stożkowe, płytki Petriego, bagietki, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe;

- stojaki laboratoryjne,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt do odkażania,

- produkty biobójcze,

- materiał biologiczny,

- dokumentacja laboratoryjna,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko podstawowych badań laboratoryjnych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.2. Stanowisko badań parazytologicznych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.3. Stanowisko badań mikrobiologicznych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowisk

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłogi i ściany wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- Stanowisko podstawowych badań laboratoryjnych

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- aparat i sprzęt do badania hematologicznego(analizator hematologiczny wraz z instrukcją obsługi),

- aparat i sprzęt do badania fizyko-chemicznego krwi i moczu (analizator biochemiczny wraz z instrukcją obsługi, analizator do moczu wraz z instrukcją obsługi),

- wirówka wraz z instrukcją obsługi.

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- barwniki do preparatów,

- paski testowe do badania moczu,

- olejek immersyjny.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- plansze, atlasy, tablice, instrukcje, podręczniki z zakresu badań laboratoryjnych krwi, moczu, płynów z jam ciała oraz treści żwacza, dokumentacja laboratoryjna.

- Stanowisko badań parazytologicznych

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki laboratoryjne,

- olejek immersyjny.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- plansze, atlasy, tablice, podręczniki z zakresu parazytologii weterynaryjnej, dokumentacja laboratoryjna.

- Stanowisko badań mikrobiologicznych

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- cieplarka wraz z instrukcją obsługi.

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- palniki gazowe lub spirytusowe,

- drobny sprzęt laboratoryjny (ezy, głaszczki laboratoryjne),

- barwniki do preparatów,

- pożywki do hodowli mikroorganizmów,

- krążki antybiotykowe,

- olejek immersyjny.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- plansze, atlasy, tablice, podręczniki z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej, dokumentacja laboratoryjna.

  - Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- wymagane jest posiadanie umowy z zakładem utylizacji odpadów weterynaryjnych i niebezpiecznych,

- w pomieszczeniu muszą znajdować się pojemniki na odpady weterynaryjne i niebezpieczne.

- Prosektorium

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół sekcyjny,

- stolik narzędziowy,

- lodówka,

- zamrażarka,

- sprzęt do odkażania,

- produkty biobójcze,

- środki ochrony indywidualnej,

- apteczka pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie pracowni:

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłogi i ściany wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- narzędzia sekcyjne (noże sekcyjne, nożyczki, pęsety, haki tkankowe, piły, dłuta).

- wykaz materiałów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- jednorazowe pojemniki na tkanki, narządy,

- tacki,

- materiał biologiczny.

- biblioteczka zawodowa

- atlasy anatomiczne zwierząt,

- atlasy histologiczne.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- wymagane jest posiadanie umowy z zakładem utylizacji odpadów weterynaryjnych i niebezpiecznych,

- w pomieszczeniu muszą znajdować się pojemniki na odpady weterynaryjne i niebezpieczne.

Kwalifikacja K3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

  - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Laboratorium diagnostyczne

      - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- urządzenie do sterylizacji (autoklaw lub sterylizator powietrzny),

- lodówka,

- mikroskopy,

- suszarka do szkła laboratoryjnego,

- szkło laboratoryjne w tym: zlewki, cylindry, lejki stożkowe, płytki Petriego, bagietki, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe,

- stojaki laboratoryjne,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt do odkażania,

- produkty biobójcze,

- materiał biologiczny,

- dokumentacja laboratoryjna,

- apteczka pierwszej pomocy.

      - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłogi i ściany wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

      - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- zestaw do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- kwas HCl 25%,

- pepsyna.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- dokumentacja sanitarno-weterynaryjna, dziennik badania na włośnie,

- przepisy prawa w tym dotyczące: identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Inspekcji Weterynaryjnej, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w weterynarii,

- system odprowadzania oparów,

- ochronne rękawice gumowe, maski na twarz.

      - Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- wymagane jest posiadanie umowy z zakładem utylizacji odpadów weterynaryjnych i niebezpiecznych,

- w pomieszczeniu muszą znajdować się pojemniki na odpady weterynaryjne i niebezpieczne,

- skład zestawu do wytrawiania musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami.

- Pracownia ekonomiczno-administracyjna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko stosowania prawa weterynaryjnego (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

2.2. Stanowisko kontroli i nadzoru weterynaryjnego (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych

- Stanowisko stosowania prawa weterynaryjnego

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska dydaktycznego

- przepisy prawa w tym dotyczące: identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Inspekcji Weterynaryjnej, wymagań weterynaryjnych dla produktów weterynaryjnych, środków żywienia zwierząt, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska i postępowaniu z odpadami, kontroli w handlu, weterynaryjnej kontroli granicznej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

- Stanowisko kontroli i nadzoru weterynaryjnego

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- higrometr wraz z instrukcją obsługi,

- termometr wraz z instrukcją obsługi,

- luksomierz wraz z instrukcją obsługi,

- taśma miernicza,

- aparat do mierzenia stężenia gazów szkodliwych w pomieszczeniach inwentarskich,

- czytnik mikrochipów.

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy dobrostanu dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- przepisy prawa w tym dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, inspekcji weterynaryjnej, wymagań weterynaryjnych dla produktów weterynaryjnych, środków żywienia zwierząt, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska i postępowaniu z odpadami, kontroli w handlu, weterynaryjnej kontroli granicznej, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik weterynarii |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 324002 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | Tablica szkolna biała suchościeralna | - powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm |
| 7. | Tablica flipchart | - trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do papierowych Euro bloków 70x100 cm |
| - Pracownia anatomiczno - zootechniczna |  |  |
| 1. | Komputer laptop | Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB Matryca (przekątna) min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Oprogramowanie biurowe Waga poniżej 2,60 kg Gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli - ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli - jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum. - moc lampy min. 175 Wat - złącza (wejścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack - złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack - uchwyt zamocowania sufitowego projektora, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 4. | Ekran projekcyjny ścienny | - metalowa obudowa, - współczynnik odbicia 1:1, - możliwość montażu na suficie i ścianie, - przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm, - powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm, - długość kasety: 211,5 cm, - powierzchnia Matt-White, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 5. | Tablica biała suchościeralna 120X240 | - powierzchnia suchościeralna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie. |
| 6. | Tablica flipchart | - wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, - stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - wąska, aluminiowa rama, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, - unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, - regulowany rozstaw haczyków na papier. |
| 7. | Model anatomiczny zwierzęcia | - świnia ½ wymiarów naturalnych, wysoka jakość zastosowanych materiałów, - składa się z 17 części: prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, lewa połowa głowy, ślinianka przyuszna, lewa przednia noga, połowa płuca, serce (x2), wątroba, żołądek (x2), trzustka, jelito cienkie, jelito grube, tłuszcz nerkowy, połowa macicy, - wymiary: 48 x 102 (długości modelu) x 26 cm |
| 8. | Szkielet zwierzęcia | - szkielet krowy na drewnianej podstawie, - wymiary naturalne. |
| 9. | Czaszka zwierzęcia | - czaszka krowy, - wymiary naturalne. |
| 10. | Dekornizator | - zasilanie gazowe, - głowica 15 mm, - zapłon piezoelektryczny, - temperatura pracy 600 °C, - czas nagrzewania: 4 min, - czas pracy z jednym pojemnikiem gazu: 2-3 godziny, - waga: 830 g, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 11. | Sprzęt do wykrywania rui | - łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, - odporna na wodę obudowa, - masa urządzenia: 400 g, - zasilany bateryjnie, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 12. | Zestaw do inseminacji | - podgrzewacz do rozmrażania mrożonego nasienia buhajów (samochodowy) automatycznie podgrzewa i utrzymuje żądaną temperaturę, - uniwersalny pistolet (na słomki mini lub midi), - lubrykant (żel), - gilotynka do obcinania słomek, - pęseta do mikromanipulacji słomek, - rękawice inseminacyjne, - specjalne sitko, - osłonki sanitarne na pistolet, - termometr z wyświetlaczem, - specjalna skrzynka, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 13. | Termometr i higrometr | - zakres temperatur (wewnątrz/zewnątrz): -10 oC do +60 oC, - wilgotność (wewnątrz/zewnątrz): 10% do 99%, - dokładność: temperatura: +/- 1 oC, wilgotność: 5% rh, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 14. | Luksomierz | - analogowy bargraf - 41 segmentów, - automatyczne wyłączenie przyrządu, - sygnalizacja niskiego stanu baterii, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 15. | Anemometr | - anemometr turbinowy 40 mm, - wylicza wartość średnią w czasie, - podświetlany wyświetlacz, - automatyczne wyłączanie, - pokrowiec ochronny, - futerał mocowany na pasie, - protokół kalibracyjny, - bateria, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 16. | Urządzenie do pomiaru stężeń gazów szkodliwych | - możliwość pomiaru stężeń CO2, CO, NH3, H2S, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 17. | Program komputerowy do układania dawek pokarmowych | - zdefiniowane bazy danych dla trzody chlewnej, drobiu, przeżuwaczy oraz futerkowych mięsożernych, - możliwość aktualizowania oprogramowania. |
| 18. | Sonometr | - dokładność +/-1.5 dB, - zakresy pomiarowe - low: 30-100 dB - high: 60-130 dB, - pasmo 31.5 Hz – 8 kHz, - zasilanie - bateria 9 V (6LR61 w zestawie), - temperatua pracy 0°C ~ +40°C (< 80% RH). |
| - Prosektorium |  |  |
| 1. | Stół narzędziowy | - ręczna regulacja wysokości, - blat obrotowy, - zakres podnoszenia blatu 370 mm (700-1070 mm), - stabilna podstawa, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 2. | Stół sekcyjny | - wykonanie: w całości stal nierdzewna, - blat prosty wyposażony w haki i relingi, - wysokość stała: 850 mm, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 3. | Lodówka | - pojemność – 166 l, - klasa a ++, - automatyczne rozmrażanie, - pojemność zamrażarki – 66 l, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 4. | Zamrażarka | - skrzyniowa 500 l, - temperatura -18 oC, - zasilanie – 230 V, - obudowa z blachy malowanej proszkowo, - elektroniczny wyświetlacz temperatury, - grube ścianki izolacyjne, - wbudowany zamek na klucz, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| - Pracownia przepisów ruchu drogowego |  |  |
| 1. | Komputer (laptop) | Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB Matryca (przekątna) min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Oprogramowanie biurowe Waga poniżej 2,60 kg Gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Klawiatura egzaminacyjna | - wyjście USB, - kompatybilna z programami egzaminacyjnymi dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, - współpracująca ze wszystkimi systemami Windows. |
| 3. | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych | - współpraca ze wszystkimi systemami Windows, - możliwość aktualizacji. |
| - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami |  |  |
| 1. | Ciągnik rolniczy | Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). |
| 2. | Przyczepa 2-osiowa | Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). |
| - Pracownia zabiegowa |  |  |
| 1. | Komputer laptop | Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB Matryca (przekątna) min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Oprogramowanie biurowe Waga poniżej 2,60 kg Gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli - ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli - jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum. - moc lampy min. 175 Wat - złącza (wejścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack - złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack - uchwyt zamocowania sufitowego projektora, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 4. | Ekran projekcyjny ścienny | - metalowa obudowa, - współczynnik odbicia 1:1, - możliwość montażu na suficie i ścianie, - przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm, - powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm, - długość kasety: 211,5 cm, - powierzchnia Matt-White, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 5. | Tablica biała suchościeralna 120X240 | - powierzchnia suchościeralna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie. |
| 6. | Tablica flipchart | - wysokiej jakości powierzchnia suchościeralna, magnetyczna, - wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, - stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - wąska, aluminiowa rama, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, - unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, - regulowany rozstaw haczyków na papier, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 7. | Stół zabiegowy | - regulowany elektrycznie (70-120 cm), - sterowanie nożne, - materac zapinany pod blatem na rzepy, - rozmiary blatu: 122x58 cm, - blat wykonany z kwasoodpornej blachy, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 8. | Lampa bezcieniowa | - źródło światła: halogen 150 W, - średnica kopuły świetlnej: 480 mm, - temperatura barwowa: 4500 K, - natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 80 000 lux (+/- 10%), - średnia żywotność pracy żarówki halogenowej: 5000 h, - średnica plamy świetlnej: od 120 do 240 mm, regulowana w czasie pracy lampy, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 9. | Lampa bakteriobójcza | - uniwersalny sposób montażu (ścienno sufitowa), - emituje promieniowanie uv-c o długości fali 253,7 nm, - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, - natężenie promieniowania uv-c, - trwałość promiennika: 8000 h, - obrót lampy (możliwość ustawienia kąta), - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 10. | Ultrasonograf | - wodoszczelny ekran, wodoszczelna klawiatura, przenośny, - głowica wysokorozdzielcza i wieloczęstotliwościowa: 4,0/5,0/6,5/7,5 MHz, - długość kabla ≥ 2,5 m, - cyfrowy procesor do poprawy obrazu: dynamiczne filtry, - cyfrowe formowanie wiązki, zbliżenie w czasie rzeczywistym zoom, - zapis badań i filmu we wbudowanej pamięci, - podwójny system zasilania - praca na zewnętrznym zasilaczu lub na wewnętrznej baterii, - pomiary ogólne: odległość, obwód, powierzchnia, objętość (elipsa, oś), - pomiary położnicze do ustalenia wieku płodu, - przetwarzanie częstotliwości - 2.0-10.0 MHz, - skala szarości: 256 poziomów, - gniazda: 1 porty głowicy, 1x USB, monitor VGA, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 11. | Elektrokardiograf | - wykrywanie i wyświetlanie błędnego podłączenia elektrod, - dwa tryby pracy: ręczny lub automatyczny, - komplet filtrów cyfrowych, - wbudowana drukarka termiczna, - ekran ciekłokrystaliczny, - klawiatura, - pamięć wewnętrzna, zapis 100 badań, - weterynaryjny kabel ekg, pięć odprowadzeń z krokodylkami, - akumulator litowy do badań w terenie 2000 ma, - częstotliwość wzorcowa: 0.05 Hz - 150.00 Hz, - przetwarzanie analogowo-cyfrowo a/d: 12 bit, - tłumienie sygnału współbieżnego: 110 dB, - impedancja wejściowa > 50 ω (10 Hz), - czułość: 2.5/5.0/10.0/20.0 mm/mV, - szerokość papieru: 80 mm, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 12. | Sterylizator powietrzny | - regulator temperatury - programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160; 180; 200) °C, - ustawianie minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury, - alarm przy przekroczeniu zadanej, - automatyczne zatrzymanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwiczek, - ustawianie poziomu mocy grzania, - komora i półki z blachy nierdzewnej, - pojemność komory powyżej 18 litrów, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 13. | Program komputerowy do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt | - prosta i łatwa obsługa programu, - nieograniczony dostęp do danych, - bezpieczeństwo danych, - tworzenie zamówień do hurtowni, - elektroniczny terminarz wizyt, - generowanie dokumentów przychodu i rozchodu leku, - wystawianie faktur oraz paragonów fiskalnych, - bezpłatna i automatyczna aktualizacja programu, - z możliwością aktualizacji. |
| - Laboratorium diagnostyczne |  |  |
| 1. | Komputer laptop | Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB Matryca (przekątna) min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Oprogramowanie biurowe Waga poniżej 2,60 kg Gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli - ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli - jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum. - moc lampy min. 175 Wat - złącza (wejścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack - złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack - uchwyt zamocowania sufitowego projektora, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 4. | Ekran projekcyjny ścienny | - metalowa obudowa, - współczynnik odbicia 1:1, - możliwość montażu na suficie i ścianie, - przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm, - powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm, - długość kasety: 211,5 cm, - powierzchnia Matt-White, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 5. | Tablica biała suchościeralna 120X240 | - powierzchnia suchościeralna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie. |
| 6. | Tablica flipchart | - wysokiej jakości powierzchnia suchościeralna, magnetyczna, - wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, - stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - wąska, aluminiowa rama, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, - unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, - regulowany rozstaw haczyków na papier, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 7. | Mikroskop | Tubus o solidnej konstrukcji z wytrzymałych materiałów odpornych na eksploatację, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) i 100x (amortyzowany i immersyjny), powiększenia 40x, 100x, 400x oraz 1000x. Dodatkowy okular 16x powiększenie maksymalne do 1600x; głowica binokularowa - dwa tubusy okularowe z regulacją rozstawu oczu. Głowica obracana o 360° i pochylona pod kątem 30°. Okulary szerokopolowe pozwalające na obserwacje w polu widzenia o średnicy 18 mm; precyzyjne ogniskowanie dzięki współosiowym pokrętłom mikro- i makroregulacji wysokości stolika; stolik z naniesioną podziałką, posiada pionowo położone współosiowe pokrętła ruchu preparatu w osi X i Y; blokada górnego położenia stolika zabezpieczająca preparat i obiektywy przed uszkodzeniem; kondensor jasnego pola z przysłoną irysową, oświetlacz diodowy LED, z regulacją jasności; możliwość rozbudowy o zestawy do ciemnego pola, polaryzacji i kontrastu fazowego; gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 8. | Analizator hematologiczny | - 14 gatunków zwierząt, - niski koszt oznaczenia, - otwarty system odczynnikowy, - precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny) - analizowane parametry krwi wbc, lymph#, mid#, gran#, lymph%, mid%, gran%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, - różnicowanie wbc na 3 grupy, - pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona, - automatyczny tryb pracy, wykrywanie braku odczynników, - kalibracja ręczna i automatyczna, niski wskaźnik zatykania dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia, - pamięć wewnętrzna histogramami, możliwość sortowania i przeglądania według różnych kryteriów, - wewnętrzna drukarka termiczna, - wyświetlacz lcd - wyjście/wyjście: klawiatura systemowa, mysz, - błąd przeniesienia: wbc, rbc, hgb, hct, plt <=2%, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 9. | Analizator biochemiczny | - system testów jednorazowych, niski koszt jednego oznaczenia, - duża precyzja 95-99%, - system niskopojemnościowy, - badania z osocza i surowicy, możliwość badania mleka, moczu i innych płynów ustrojowych, - zdefiniowane gatunki wraz z normami, - możliwość edycji norm, - transmisja danych do komputera, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 10. | Analizator moczu | - oznaczanie 10 parametrów moczu, - wyświetlacz LCD, - zasilanie bateryjne i sieciowe, - zapis zakresów referencyjnych, - długość fali do odczytu: 540 nm, 520 nm, 720 nm, - wbudowana wewnętrzna drukarka termiczna, - gniazdo do podłączenia z komputerem, - analizowane parametry: leukocyty, ketony, azotyny, urobilinogen, bilirubina, białko, glukoza, ciężar właściwy, krew, pH, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 11. | Wirówka | - silnik indukcyjny, - mikroprocesorowy układ programowania parametrów: prędkości obrotowej i czasu, zapewniający powtarzalność wyników badań, - wyświetlacz LCD aktualnych parametrów: prędkości, przyspieszenia i czasu, - zabezpieczenie przed: niewyważeniem, otwarciem pokrywy podczas wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie, - zakres obrotów – 300 ÷ 4000 min -1 - czas wirowania – 1 ÷ 99 min, - zasilanie – 230 V 50/60 Hz, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 12. | Autoklaw | - pojemność komory powyżej 18 litrów; - sterowanie mikroprocesorem, - filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza, - akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, - wyświetlacz, komora sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej, - pomiar temperatury termoelementem, automatyczne zamknięcie i otwarcie drzwi; - sterylizacja w temperaturze 121 oC, - automatyczny pobór wody, automatyczny spust wody, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 13. | Cieplarka | - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: 15 l, - drzwi: pełne, - zakres temperatury pracy: 5 oC powyżej temperatury otoczenia +100 oC, - sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD, - materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna, - regulacja temperatury: co 0,1 oC, - stabilność temp. w +37 oC: +/-0,5 oC, - zasilanie 50 Hz: 230 V, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 14. | Mikser, blender | - rozdrabniacze obrotowe z regulowaną szybkością obrotów lub inne urządzenie do homogenizowania o odpowiedniej skuteczności, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 15. | Mieszadła magnetyczne | - ze sterowaną termostatycznie płytą grzejną i pokrytymi teflonem prętami mieszadła o długości około 5 cm; - mieszadło powinno posiadać wbudowany termostat utrzymujący stałą temperaturę (44-46 0C) - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 16. | Trychinoskop z poziomym stolikiem lub mikroskop stereoskopowy z odpowiednim źródłem światła | - powiększenie - normalne robocze: 50 razy do 80 - 100 razy w celu oszacowania przedmiotów niewyraźnie rozpoznawalnych, - rozdzielczość - przy każdym powiększaniu konieczne jest uzyskanie wyraźnego ostrego obrazu definiowalnego koloru, - kondensor - musi być wyposażony w przesłonę umożliwiającą zwiększenie kontrastu przy kontrolowaniu co trudniejszych przypadków, precyzyjne ustawianie ostrości, - ekran projektora - średnica co najmniej 54 cm, posiada dużą zdolność odbijania; - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 17. | Waga | - o dokładności 0,1 g, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| - Pracownia ekonomiczno-administracyjna |  |  |
| 1. | Komputer laptop | Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB Matryca (przekątna) min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Oprogramowanie biurowe Waga poniżej 2,60 kg Gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli - ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli - jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum. - moc lampy min. 175 Wat - złącza (wejścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack - złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack - uchwyt zamocowania sufitowego projektora, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 4. | Ekran projekcyjny ścienny | - metalowa obudowa, - współczynnik odbicia 1:1, - możliwość montażu na suficie i ścianie, - przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm, - powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm, - długość kasety: 211,5 cm, - powierzchnia Matt-White, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 5. | Tablica biała suchościeralna 120X240 | - powierzchnia suchościeralna magnetyczna (lakierowana) rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda), plastikowe narożniki, możliwość zawieszania w pionie i poziomie. |
| 6. | Tablica flipchart | - wysokiej jakości powierzchnia suchościeralna, magnetyczna, - wyciągane ramię umożliwia przymocowanie kartek za pomocą magnesów, - stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - wąska, aluminiowa rama, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, - unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, - regulowany rozstaw haczyków na papier, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 7. | Microchip | - nieograniczona żywotność, - unikalny numer, - bezpieczny dla psów, kotów, koni, zwierząt egzotycznych, - szybki w zastosowaniu, - łatwy w odczycie poprzez skaner, - pasywny dla zwierząt, - reagujący tylko na fale radiowe transmitowane poprzez skaner. |
| 8. | Czytnik microchipów | - szybki odczyt, - graficzny wyświetlacz z polskim menu, - microchipy wszczepialne odczyt 7- 12 cm, - złącze mini USB, - gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |